Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

ППиМ-05/17

### Директор ООО "Квадро М"	С.Н.Фатуллаева

Главный инженер проекта	Бойко А.Ф.

#### г. Шахты 2017г.

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Проект планировки и межевания территории на объект "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" состоит из трех частей:

#### Основная часть проекта планировки территории:

раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть" раздел 2 "Положение о размещении линейного объекта"

#### Материалы по обоснованию проекта планировки территории

раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть"

раздел	4	"Материалы	по	обоснованию	проекта	планировки	территории.

Пояснительная записка"

#### Проект межевания территории

Раздел 5 "Проект межевания территории. Графическая часть." Раздел 6 "Проект межевания территории. Пояснительная записка."

Содержание

| № п/п | Наименование раздела (подраздела) | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 1 | Проект планировки территории. Графическая часть. |  |
| 2 | Положение о размещении линейных объектов | 7 |
| 2.1 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта | 7 |
| 2.2 | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории | 8 |
| 2.3 | Красные линии планируемого размещения линейного объекта | 8 |
| 2.4 | Характеристики планируемого развития территории | 16 |
| 2.5 | Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта | 17 |
| 2.6 | Мероприятия по охране окружающей среды | 17 |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. |  |
| 4 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. | 21 |
| 4.1 | Природно-климатические условия территории | 22 |
| 4.2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта | 23 |
| 4.3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта | 24 |
| 4.4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта | 24 |
|  | Проект межевания территории | - |
| 5 | Проект межевания территории. Графическая часть | - |
| 6 | Проект межевания территории. Пояснительная записка | 27 |
| 6.1 | Сведения об использованных материалах по установлению границ | 27 |

|  | земельных участков и особенностях межевания |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Категория земель и разрешенное использование. Мероприятия по переводу земель в другую категорию | 38 |
| 6.3 | Предложения по установлению публичных сервитутов | 38 |
| 6.4 | Выводы | 45 |
| 6.5 | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 47 |
|  | Текстовые приложения | 49 |
| 1 | Задание на разработку проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта | 50 |
| 2 | Постановление о разработке проекта планировки и межевания территории | 52 |
| 3 | Письмо министерства культуры Ростовской области от 19.06.2017г. №23/02-04/2261 | 53 |
| 4 | Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки 01.06.2017г. №5735 | 54 |
| 5 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 18.04.2017г. № 99/2017/14903041 | 56 |
| 6 | Письмо ГУ МЧС России по РО №4014-15-2 от 12.04.2017г. | 58 |
| 7 | Свидетельство СРО "Гильдия проектных организаций южного округа" № П-039-П0127-17022012 от 17.02.2012г. | 59 |
|  | Графические приложения |  |
|  | Чертёж красных линий ППиМ-05/17-01 | 1-3 |
|  | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта ППиМ-05/17-02 | 4-6 |
|  | Схема расположения элементов планировочной структуры ППиМ- 05/17-03 | 7 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории ППиМ-05/17-04 | 8 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений ППиМ-05/17-05 | 9-11 |
|  | Чертёж межевания территории ППиМ-05/17-06 | 12-14 |

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

### ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа | Номер листа графических приложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | ППиМ-05/17-01 | 1-3 |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | ППиМ-05/17-02 | 4-6 |

#### ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

  - Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Проект планировки и межевания территории выполняется с целью выделения из элемента планировочной структуры территории (зоны планируемого размещения линейного объекта) для строительства линейного объекта: "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области".

Прокладка проектируемого газопровода среднего и низкого давления осуществляется подземно по улицам поселка.

Газоснабжение жилых домов и социальных объектов п. Залужный осуществляется от газопровода низкого давления после ГРПШ-1, строящегося по проекту

«Межпоселкового газопровода высокого давления от п. Мокрый Лог к п. Атлантово, п. Залужный, х. Керчик-Савров, п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области". Проект разработан ЗАО "Лорес" в 2013г. В составе проекта ЗАО «Лорес» предусмотрена установка головного ГРПШ-1 для х. Керчик-Савров.

ГРПШ-1 типа ГРПУ-2а-2Н-ЭК с регуляторами давления РДНК-50/400 (2 шт) с выходом на низкое давление, измерительным комплексом СГ-ЭКВз-Р-0.75-100/1.6, отоплением и телеметрией «Актел». Аттестованное давление на выходе из ГРПШ-1 - 0.003МПа.

Газоснабжение служебного строения ВНС, гаражей и мастерских ИП Луганцев Д.Н., зерносушилки ИП Луганцев Д.Н. предусмотрено от газопровода среднего давления после ГРПШ-2.

ГРПШ-2 принят типа Газовичок-А6439-7000 с двумя линиями редуцирования (основная и резервная) регуляторами РДБК1П-50/25 и выходом 0.3МПа. ГРПШ-2 устанавливается в 13м от строящегося ГРПШ-1 в отдельном сетчатом ограждении.

Начало проектирования - выход из строящегося ГРПШ-1, надземный газопровод низкого давления из стальных труб диаметром 159мм и газопровод высокого давления II категории из полиэтиленовых труб Де 110мм.

Аттестованное и максимально-расчетное давление в газопроводе:

- низкое давление 0.003МПа;

- среднее давление 0.3МПа

Основные технико-экономические показатели по проекту строительства приведены в таблице №1.

Таблица№ 1

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Протяженность подземной трассы проектируемого газопровода высокого давления II категории, среднего и низкого давления, в том числе: | 4342.1 |
| Протяженность подземной трассы проектируемого газопровода с высокого давления II категории давления | 26.0 |
| Протяженность подземной трассы проектируемого газопровода среднего давления | 1341.9 |
| Протяженность подземной трассы проектируемого газопровода низкого давления | 2974.2 |

#### Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

В административном отношении, линейный объект "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" расположен на землях Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Земельный участок, выделяемый во временное пользование на период строительства трубопровода, представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы газопровода шириной от 4,0 м до 9,7м., необходимую для выполнения подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

#### Общая площадь земельного отвода, необходимого для строительства газопровода, составляет 38349м2.

Во временное пользование отводятся земли под строительство газопровода, площадки и временные дороги вдоль трассы газопровода на период строительства 37747м2

Для обслуживания и безопасной эксплуатации газопровода по окончании его строительства планируется выделение в постоянное пользование земельных участков на которых расположены объекты инженерной инфраструктуры:

- коверы в количестве 27 шт ( 27 м2)

- под строительство ГРПШ-2 (575 м2). Земли выделяются из состава муниципальных земель в бессрочное (постоянное) пользование балансодержателю линейного объекта:

#### Красные линии планируемого размещения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых проектируемым линейным объектом, устанавливаются по границам земельных участков, на которых расположены линейные объекты или в соответствии с нормами отвода земельных участков для размещения линейных объектов. Для проектируемого газопровода земельный отвод определяется в соответствии с СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов".

Каталог координат характерных точек красных линий приведен в таблице № 2.

Таблица №2.

| № | X | Y | Угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 479932,08 | 2267229,99 | 161°43'27" | 9,83 |
| 2 | 479922,74 | 2267233,07 | 266°50'20" | 9,68 |
| 3 | 479922,21 | 2267223,40 | 260°06'46" | 5,77 |
| 4 | 479921,22 | 2267217,72 | 251°09'16" | 5,29 |
| 5 | 479919,51 | 2267212,71 | 260°55'59" | 3,72 |
| 6 | 479918,92 | 2267209,03 | 248°50'55" | 18,98 |
| 7 | 479912,07 | 2267191,33 | 250°53'13" | 25,31 |
| 8 | 479903,79 | 2267167,41 | 156°36'38" | 3,55 |
| 9 | 479900,53 | 2267168,82 | 248°55'00" | 6,88 |
| 10 | 479898,06 | 2267162,40 | 246°49'15" | 24,50 |
| 11 | 479888,41 | 2267139,88 | 244°31'49" | 12,80 |
| 12 | 479882,91 | 2267128,33 | 249°22'03" | 16,12 |
| 13 | 479877,23 | 2267113,25 | 260°51'21" | 4,08 |
| 14 | 479876,58 | 2267109,22 | 257°34'01" | 6,36 |
| 15 | 479875,21 | 2267103,01 | 248°49'26" | 17,76 |
| 16 | 479868,80 | 2267086,45 | 331°50'43" | 4,34 |
| 17 | 479872,63 | 2267084,40 | 247°43'19" | 11,76 |
| 18 | 479868,17 | 2267073,52 | 246°40'34" | 28,49 |
| 19 | 479856,89 | 2267047,36 | 215°30'16" | 3,79 |
| 20 | 479853,80 | 2267045,16 | 247°51'51" | 64,83 |
| 21 | 479829,38 | 2266985,11 | 157°51'51" | 2,74 |
| 22 | 479826,84 | 2266986,14 | 248°04'31" | 13,88 |
| 23 | 479821,66 | 2266973,26 | 161°07'47" | 26,11 |
| 24 | 479796,95 | 2266981,70 | 167°59'01" | 39,92 |
| 25 | 479757,90 | 2266990,02 | 087°01'34" | 18,21 |
| 26 | 479758,84 | 2267008,20 | 096°39'21" | 41,75 |
| 27 | 479754,00 | 2267049,67 | 074°25'56" | 2,33 |
| 28 | 479754,63 | 2267051,92 | 062°28'22" | 6,93 |
| 29 | 479757,83 | 2267058,06 | 070°42'37" | 24,24 |
| 30 | 479765,84 | 2267080,94 | 026°45'06" | 3,25 |
| 31 | 479768,74 | 2267082,40 | 067°10'49" | 16,67 |
| 32 | 479775,21 | 2267097,77 | 065°55'53" | 25,63 |
| 33 | 479785,66 | 2267121,17 | 066°53'53" | 23,19 |
| 34 | 479794,76 | 2267142,49 | 157°25'05" | 3,59 |
| 35 | 479791,44 | 2267143,87 | 065°42'24" | 39,57 |

| 36 | 479807,72 | 2267179,93 | 155°42'36" | 9,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 479798,88 | 2267183,92 | 245°42'36" | 49,55 |
| 38 | 479778,50 | 2267138,76 | 337°21'21" | 3,83 |
| 39 | 479782,03 | 2267137,29 | 246°28'34" | 31,50 |
| 40 | 479769,46 | 2267108,41 | 245°06'08" | 7,59 |
| 41 | 479766,27 | 2267101,53 | 247°10'49" | 16,67 |
| 42 | 479759,80 | 2267086,16 | 206°45'06" | 3,28 |
| 43 | 479756,87 | 2267084,69 | 250°42'37" | 24,12 |
| 44 | 479748,90 | 2267061,92 | 242°28'22" | 7,15 |
| 45 | 479745,60 | 2267055,58 | 254°13'33" | 5,34 |
| 46 | 479744,15 | 2267050,44 | 276°39'21" | 42,84 |
| 47 | 479749,11 | 2267007,89 | 267°01'34" | 25,67 |
| 48 | 479747,78 | 2266982,25 | 347°59'01" | 47,65 |
| 49 | 479794,39 | 2266972,33 | 341°08'41" | 27,90 |
| 50 | 479820,80 | 2266963,31 | 249°40'22" | 10,02 |
| 51 | 479817,32 | 2266953,91 | 266°03'07" | 8,19 |
| 52 | 479816,75 | 2266945,75 | 339°23'36" | 1,90 |
| 53 | 479818,53 | 2266945,08 | 249°30'50" | 2,31 |
| 54 | 479817,72 | 2266942,91 | 158°32'47" | 1,23 |
| 55 | 479816,57 | 2266943,36 | 266°04'47" | 34,79 |
| 56 | 479814,19 | 2266908,65 | 236°48'21" | 77,08 |
| 57 | 479771,99 | 2266844,14 | 146°48'21" | 122,69 |
| 58 | 479669,32 | 2266911,31 | 167°14'59" | 58,08 |
| 59 | 479612,67 | 2266924,13 | 164°29'04" | 18,10 |
| 60 | 479595,24 | 2266928,97 | 165°09'23" | 26,72 |
| 61 | 479569,40 | 2266935,82 | 079°29'29" | 1,09 |
| 62 | 479569,60 | 2266936,89 | 169°13'17" | 3,97 |
| 63 | 479565,70 | 2266937,64 | 080°34'43" | 10,36 |
| 64 | 479567,40 | 2266947,85 | 077°33'51" | 5,94 |
| 65 | 479568,68 | 2266953,65 | 079°14'48" | 31,89 |
| 66 | 479574,63 | 2266984,99 | 080°19'25" | 10,83 |
| 67 | 479576,45 | 2266995,66 | 085°06'19" | 7,80 |
| 68 | 479577,12 | 2267003,44 | 081°55'03" | 4,55 |
| 69 | 479577,75 | 2267007,94 | 349°52'13" | 1,21 |
| 70 | 479578,95 | 2267007,72 | 079°52'13" | 11,93 |
| 71 | 479581,05 | 2267019,46 | 349°52'13" | 22,25 |
| 72 | 479602,95 | 2267015,55 | 022°05'25" | 20,65 |
| 73 | 479622,09 | 2267023,32 | 112°05'25" | 9,70 |
| 74 | 479618,44 | 2267032,31 | 202°05'25" | 17,85 |
| 75 | 479601,90 | 2267025,59 | 169°52'13" | 19,45 |
| 76 | 479582,75 | 2267029,01 | 079°52'13" | 13,59 |
| 77 | 479585,14 | 2267042,39 | 171°36'20" | 0,59 |
| 78 | 479584,56 | 2267042,48 | 080°31'06" | 22,94 |
| 79 | 479588,34 | 2267065,10 | 089°27'10" | 2,14 |
| 80 | 479588,36 | 2267067,24 | 080°36'17" | 53,48 |
| 81 | 479597,09 | 2267120,00 | 349°01'16" | 4,50 |
| 82 | 479601,51 | 2267119,14 | 349°01'16" | 24,37 |
| 83 | 479625,43 | 2267114,50 | 349°01'16" | 1,69 |
| 84 | 479627,09 | 2267114,18 | 346°43'05" | 6,13 |

| 85 | 479633,06 | 2267112,77 | 350°08'10" | 14,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 479647,32 | 2267110,29 | 079°31'13" | 9,38 |
| 87 | 479649,02 | 2267119,51 | 169°40'44" | 16,03 |
| 88 | 479633,25 | 2267122,38 | 176°08'02" | 2,99 |
| 89 | 479630,27 | 2267122,58 | 169°43'48" | 29,74 |
| 90 | 479601,00 | 2267127,89 | 172°53'37" | 12,28 |
| 91 | 479588,81 | 2267129,41 | 260°36'17" | 53,75 |
| 92 | 479580,04 | 2267076,38 | 349°57'12" | 3,34 |
| 93 | 479583,33 | 2267075,80 | 260°14'40" | 37,59 |
| 94 | 479576,96 | 2267038,75 | 259°54'58" | 74,25 |
| 95 | 479563,96 | 2266965,65 | 170°48'21" | 2,80 |
| 96 | 479561,19 | 2266966,10 | 259°24'59" | 29,19 |
| 97 | 479555,83 | 2266937,40 | 168°18'56" | 37,84 |
| 98 | 479518,77 | 2266945,07 | 076°07'27" | 6,13 |
| 99 | 479520,24 | 2266951,02 | 088°27'45" | 17,27 |
| 100 | 479520,70 | 2266968,29 | 358°18'57" | 9,72 |
| 101 | 479530,42 | 2266968,00 | 080°32'51" | 9,79 |
| 102 | 479532,03 | 2266977,66 | 178°18'57" | 11,07 |
| 103 | 479520,97 | 2266977,98 | 088°27'45" | 32,14 |
| 104 | 479521,83 | 2267010,11 | 082°15'15" | 7,42 |
| 105 | 479522,83 | 2267017,47 | 083°36'08" | 25,07 |
| 106 | 479525,62 | 2267042,39 | 087°44'04" | 5,56 |
| 107 | 479525,84 | 2267047,95 | 170°59'09" | 2,47 |
| 108 | 479523,40 | 2267048,33 | 084°56'01" | 24,07 |
| 109 | 479525,53 | 2267072,31 | 354°56'01" | 23,02 |
| 110 | 479548,46 | 2267070,28 | 079°54'52" | 9,74 |
| 111 | 479550,17 | 2267079,87 | 174°56'01" | 21,70 |
| 112 | 479528,55 | 2267081,78 | 085°48'35" | 22,69 |
| 113 | 479530,21 | 2267104,41 | 174°46'36" | 1,83 |
| 114 | 479528,39 | 2267104,57 | 084°55'34" | 35,32 |
| 115 | 479531,51 | 2267139,75 | 174°56'01" | 9,70 |
| 116 | 479521,85 | 2267140,61 | 264°56'01" | 35,62 |
| 117 | 479518,70 | 2267105,13 | 354°46'36" | 1,83 |
| 118 | 479520,53 | 2267104,97 | 265°32'58" | 29,71 |
| 119 | 479518,22 | 2267075,34 | 175°45'41" | 2,15 |
| 120 | 479516,07 | 2267075,50 | 264°56'01" | 26,41 |
| 121 | 479513,74 | 2267049,19 | 350°59'09" | 2,46 |
| 122 | 479516,17 | 2267048,81 | 267°44'04" | 5,69 |
| 123 | 479515,94 | 2267043,12 | 263°36'08" | 24,72 |
| 124 | 479513,19 | 2267018,55 | 262°24'17" | 7,94 |
| 125 | 479512,14 | 2267010,68 | 268°27'45" | 58,38 |
| 126 | 479510,57 | 2266952,33 | 256°07'27" | 3,75 |
| 127 | 479509,67 | 2266948,69 | 168°18'56" | 24,31 |
| 128 | 479485,87 | 2266953,61 | 212°46'57" | 3,53 |
| 129 | 479482,90 | 2266951,70 | 168°24'49" | 22,06 |
| 130 | 479461,29 | 2266956,13 | 253°05'13" | 0,18 |
| 131 | 479461,24 | 2266955,96 | 167°55'32" | 6,01 |
| 132 | 479455,36 | 2266957,22 | 169°48'15" | 45,57 |
| 133 | 479410,51 | 2266965,28 | 079°24'14" | 1,24 |

| 134 | 479410,74 | 2266966,50 | 168°24'49" | 17,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 479393,83 | 2266969,96 | 080°06'26" | 3,86 |
| 136 | 479394,50 | 2266973,76 | 352°26'32" | 5,12 |
| 137 | 479399,58 | 2266973,09 | 082°26'29" | 115,58 |
| 138 | 479414,78 | 2267087,66 | 083°15'33" | 47,94 |
| 139 | 479420,40 | 2267135,27 | 080°44'03" | 23,07 |
| 140 | 479424,12 | 2267158,04 | 170°43'17" | 2,82 |
| 141 | 479421,34 | 2267158,49 | 080°43'17" | 32,42 |
| 142 | 479426,56 | 2267190,49 | 172°07'55" | 13,06 |
| 143 | 479413,63 | 2267192,28 | 090°30'00" | 1,99 |
| 144 | 479413,61 | 2267194,25 | 180°01'42" | 9,71 |
| 145 | 479403,90 | 2267194,26 | 271°23'53" | 0,80 |
| 146 | 479403,92 | 2267193,46 | 170°58'55" | 5,20 |
| 147 | 479398,78 | 2267194,28 | 180°14'04" | 2,68 |
| 148 | 479396,10 | 2267194,27 | 165°16'22" | 4,84 |
| 149 | 479391,42 | 2267195,50 | 080°45'02" | 6,46 |
| 150 | 479392,46 | 2267201,88 | 170°45'02" | 2,28 |
| 151 | 479390,21 | 2267202,24 | 229°30'22" | 1,35 |
| 152 | 479389,34 | 2267201,22 | 139°30'22" | 2,22 |
| 153 | 479387,65 | 2267202,66 | 170°45'02" | 4,83 |
| 154 | 479382,89 | 2267203,44 | 260°45'02" | 16,16 |
| 155 | 479380,29 | 2267187,48 | 351°00'30" | 35,18 |
| 156 | 479415,04 | 2267181,99 | 260°43'17" | 32,17 |
| 157 | 479409,85 | 2267150,24 | 350°43'17" | 2,82 |
| 158 | 479412,64 | 2267149,78 | 260°44'03" | 13,29 |
| 159 | 479410,50 | 2267136,66 | 263°15'33" | 48,16 |
| 160 | 479404,85 | 2267088,84 | 262°26'27" | 105,44 |
| 161 | 479390,98 | 2266984,32 | 172°26'32" | 4,72 |
| 162 | 479386,30 | 2266984,94 | 260°06'26" | 14,94 |
| 163 | 479383,73 | 2266970,22 | 171°30'37" | 49,40 |
| 164 | 479334,87 | 2266977,51 | 165°47'35" | 9,95 |
| 165 | 479325,23 | 2266979,95 | 153°25'24" | 8,98 |
| 166 | 479317,20 | 2266983,97 | 073°36'49" | 4,41 |
| 167 | 479318,45 | 2266988,20 | 154°18'04" | 72,98 |
| 168 | 479252,69 | 2267019,84 | 149°06'39" | 24,19 |
| 169 | 479231,93 | 2267032,26 | 141°00'03" | 146,77 |
| 170 | 479117,87 | 2267124,62 | 101°50'12" | 76,56 |
| 171 | 479102,16 | 2267199,56 | 069°54'18" | 56,53 |
| 172 | 479121,59 | 2267252,64 | 119°23'36" | 17,48 |
| 173 | 479113,01 | 2267267,88 | 164°01'00" | 22,38 |
| 174 | 479091,49 | 2267274,04 | 164°50'50" | 85,05 |
| 175 | 479009,40 | 2267296,27 | 164°17'31" | 69,28 |
| 176 | 478942,70 | 2267315,03 | 165°15'17" | 42,50 |
| 177 | 478901,60 | 2267325,85 | 259°18'26" | 37,73 |
| 178 | 478894,60 | 2267288,77 | 254°33'57" | 38,79 |
| 179 | 478884,28 | 2267251,38 | 214°15'37" | 23,66 |
| 180 | 478864,72 | 2267238,06 | 188°07'18" | 41,61 |
| 181 | 478823,53 | 2267232,18 | 278°07'18" | 9,70 |
| 182 | 478824,90 | 2267222,58 | 008°07'18" | 43,86 |

| 183 | 478868,32 | 2267228,78 | 034°15'37" | 29,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 478892,68 | 2267245,37 | 074°33'57" | 42,75 |
| 185 | 478904,06 | 2267286,58 | 079°06'24" | 27,80 |
| 186 | 478909,31 | 2267313,88 | 345°05'29" | 31,90 |
| 187 | 478940,14 | 2267305,67 | 344°32'11" | 69,19 |
| 188 | 479006,82 | 2267287,23 | 344°32'11" | 103,44 |
| 189 | 479106,51 | 2267259,65 | 299°23'07" | 9,02 |
| 190 | 479110,94 | 2267251,79 | 249°54'37" | 54,84 |
| 191 | 479092,10 | 2267200,28 | 281°50'12" | 82,78 |
| 192 | 479109,08 | 2267119,26 | 321°00'03" | 150,91 |
| 193 | 479226,36 | 2267024,29 | 329°06'39" | 25,31 |
| 194 | 479248,08 | 2267011,29 | 334°18'04" | 73,42 |
| 195 | 479314,24 | 2266979,46 | 253°37'00" | 4,41 |
| 196 | 479313,00 | 2266975,22 | 333°07'17" | 9,85 |
| 197 | 479321,78 | 2266970,77 | 346°01'46" | 11,51 |
| 198 | 479332,95 | 2266967,99 | 351°07'57" | 20,45 |
| 199 | 479353,15 | 2266964,84 | 351°45'58" | 29,95 |
| 200 | 479382,79 | 2266960,55 | 261°30'47" | 80,59 |
| 201 | 479370,90 | 2266880,85 | 226°38'59" | 14,54 |
| 202 | 479360,92 | 2266870,28 | 267°20'26" | 32,99 |
| 203 | 479359,39 | 2266837,32 | 135°59'07" | 14,91 |
| 204 | 479348,66 | 2266847,68 | 162°53'25" | 11,94 |
| 205 | 479337,25 | 2266851,20 | 170°35'40" | 9,13 |
| 206 | 479328,24 | 2266852,69 | 150°44'14" | 22,55 |
| 207 | 479308,56 | 2266863,72 | 240°57'49" | 22,26 |
| 208 | 479297,76 | 2266844,25 | 249°58'21" | 22,64 |
| 209 | 479290,01 | 2266822,98 | 270°00'00" | 2,91 |
| 210 | 479290,01 | 2266820,07 | 246°50'29" | 16,26 |
| 211 | 479283,61 | 2266805,13 | 245°26'24" | 23,00 |
| 212 | 479274,05 | 2266784,21 | 335°04'49" | 9,77 |
| 213 | 479282,91 | 2266780,09 | 067°02'32" | 6,78 |
| 214 | 479285,55 | 2266786,33 | 065°12'02" | 16,32 |
| 215 | 479292,40 | 2266801,15 | 066°38'58" | 18,43 |
| 216 | 479299,71 | 2266818,07 | 090°00'00" | 3,21 |
| 217 | 479299,71 | 2266821,28 | 069°57'58" | 20,14 |
| 218 | 479306,60 | 2266840,20 | 060°57'49" | 11,77 |
| 219 | 479312,32 | 2266850,49 | 330°44'14" | 14,51 |
| 220 | 479324,98 | 2266843,40 | 350°35'40" | 10,18 |
| 221 | 479335,02 | 2266841,74 | 342°38'59" | 9,04 |
| 222 | 479343,65 | 2266839,04 | 315°59'07" | 18,26 |
| 223 | 479356,78 | 2266826,35 | 354°25'24" | 2,10 |
| 224 | 479358,87 | 2266826,15 | 267°20'27" | 202,32 |
| 225 | 479349,48 | 2266624,04 | 266°16'48" | 78,54 |
| 226 | 479344,39 | 2266545,67 | 262°50'30" | 70,39 |
| 227 | 479335,62 | 2266475,83 | 243°43'26" | 8,91 |
| 228 | 479331,67 | 2266467,83 | 221°22'44" | 79,69 |
| 229 | 479271,87 | 2266415,15 | 233°11'11" | 79,01 |
| 230 | 479224,52 | 2266351,89 | 252°12'23" | 7,50 |
| 231 | 479222,23 | 2266344,76 | 169°36'12" | 2,74 |

| 232 | 479219,54 | 2266345,25 | 233°21'25" | 2,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 479217,90 | 2266343,05 | 214°16'02" | 35,50 |
| 234 | 479188,57 | 2266323,06 | 180°24'13" | 6,94 |
| 235 | 479181,63 | 2266323,01 | 260°58'58" | 1,16 |
| 236 | 479181,44 | 2266321,86 | 171°24'55" | 7,60 |
| 237 | 479173,93 | 2266323,00 | 179°46'01" | 3,69 |
| 238 | 479170,24 | 2266323,01 | 277°40'59" | 0,42 |
| 239 | 479170,30 | 2266322,59 | 198°44'22" | 5,00 |
| 240 | 479165,56 | 2266320,99 | 185°41'46" | 3,81 |
| 241 | 479161,77 | 2266320,61 | 168°53'22" | 8,19 |
| 242 | 479153,74 | 2266322,19 | 179°16'04" | 17,35 |
| 243 | 479136,39 | 2266322,41 | 077°32'46" | 8,21 |
| 244 | 479138,16 | 2266330,43 | 084°56'26" | 14,49 |
| 245 | 479139,44 | 2266344,86 | 170°08'44" | 2,16 |
| 246 | 479137,31 | 2266345,23 | 084°57'27" | 14,34 |
| 247 | 479138,57 | 2266359,51 | 023°59'08" | 5,07 |
| 248 | 479143,20 | 2266361,57 | 078°29'05" | 1,77 |
| 249 | 479143,55 | 2266363,31 | 348°33'20" | 0,74 |
| 250 | 479144,28 | 2266363,16 | 087°18'12" | 11,89 |
| 251 | 479144,84 | 2266375,03 | 160°03'29" | 1,60 |
| 252 | 479143,34 | 2266375,58 | 078°36'05" | 15,92 |
| 253 | 479146,48 | 2266391,18 | 086°48'31" | 14,30 |
| 254 | 479147,28 | 2266405,46 | 164°20'49" | 3,06 |
| 255 | 479144,33 | 2266406,29 | 073°40'04" | 6,68 |
| 256 | 479146,21 | 2266412,70 | 076°06'46" | 11,01 |
| 257 | 479148,85 | 2266423,39 | 346°16'41" | 2,35 |
| 258 | 479151,13 | 2266422,83 | 077°03'06" | 18,54 |
| 259 | 479155,29 | 2266440,89 | 080°10'50" | 43,72 |
| 260 | 479162,75 | 2266483,98 | 170°10'50" | 9,70 |
| 261 | 479153,19 | 2266485,63 | 260°10'50" | 43,46 |
| 262 | 479145,78 | 2266442,81 | 257°03'06" | 18,27 |
| 263 | 479141,68 | 2266425,00 | 166°16'41" | 2,35 |
| 264 | 479139,40 | 2266425,56 | 256°16'49" | 10,52 |
| 265 | 479136,90 | 2266415,34 | 253°26'32" | 8,80 |
| 266 | 479134,39 | 2266406,90 | 344°20'49" | 3,33 |
| 267 | 479137,59 | 2266406,00 | 266°48'31" | 13,60 |
| 268 | 479136,84 | 2266392,42 | 258°40'53" | 15,87 |
| 269 | 479133,72 | 2266376,86 | 340°03'29" | 1,56 |
| 270 | 479135,19 | 2266376,32 | 267°17'13" | 9,42 |
| 271 | 479134,74 | 2266366,92 | 223°31'39" | 4,67 |
| 272 | 479131,36 | 2266363,70 | 264°57'27" | 31,84 |
| 273 | 479128,56 | 2266331,99 | 257°35'12" | 11,02 |
| 274 | 479126,19 | 2266321,22 | 295°41'51" | 9,37 |
| 275 | 479130,25 | 2266312,78 | 359°16'25" | 22,48 |
| 276 | 479152,73 | 2266312,50 | 348°53'22" | 8,74 |
| 277 | 479161,31 | 2266310,81 | 005°41'46" | 6,35 |
| 278 | 479167,63 | 2266311,44 | 018°50'17" | 5,78 |
| 279 | 479173,10 | 2266313,31 | 351°25'10" | 6,97 |
| 280 | 479180,00 | 2266312,27 | 080°58'58" | 1,05 |

| 281 | 479180,16 | 2266313,31 | 000°00'00" | 11,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 479191,49 | 2266313,31 | 034°16'02" | 40,19 |
| 283 | 479224,70 | 2266335,94 | 053°11'11" | 90,68 |
| 284 | 479279,04 | 2266408,54 | 041°22'44" | 80,61 |
| 285 | 479339,52 | 2266461,82 | 063°43'26" | 12,46 |
| 286 | 479345,04 | 2266473,00 | 082°50'30" | 72,32 |
| 287 | 479354,05 | 2266544,75 | 086°16'48" | 78,88 |
| 288 | 479359,17 | 2266623,47 | 087°20'26" | 243,03 |
| 289 | 479370,44 | 2266866,24 | 046°38'59" | 13,98 |
| 290 | 479380,04 | 2266876,41 | 081°30'47" | 84,54 |
| 291 | 479392,52 | 2266960,02 | 348°24'49" | 16,81 |
| 292 | 479408,99 | 2266956,65 | 259°41'28" | 1,23 |
| 293 | 479408,77 | 2266955,43 | 349°50'24" | 34,82 |
| 294 | 479443,05 | 2266949,29 | 349°03'46" | 16,40 |
| 295 | 479459,15 | 2266946,18 | 073°05'13" | 0,18 |
| 296 | 479459,20 | 2266946,35 | 348°24'47" | 26,52 |
| 297 | 479485,18 | 2266941,03 | 032°46'57" | 3,52 |
| 298 | 479488,14 | 2266942,93 | 348°18'56" | 18,21 |
| 299 | 479505,97 | 2266939,24 | 313°36'29" | 3,00 |
| 300 | 479508,03 | 2266937,07 | 348°19'22" | 52,85 |
| 301 | 479559,79 | 2266926,38 | 083°24'52" | 1,22 |
| 302 | 479559,93 | 2266927,59 | 349°29'32" | 1,47 |
| 303 | 479561,38 | 2266927,32 | 259°12'24" | 14,02 |
| 304 | 479558,75 | 2266913,55 | 350°47'09" | 7,27 |
| 305 | 479565,93 | 2266912,39 | 348°08'30" | 14,09 |
| 306 | 479579,72 | 2266909,49 | 259°03'41" | 21,59 |
| 307 | 479575,62 | 2266888,30 | 257°54'17" | 28,06 |
| 308 | 479569,74 | 2266860,86 | 352°27'21" | 9,74 |
| 309 | 479579,39 | 2266859,58 | 077°31'45" | 22,74 |
| 310 | 479584,31 | 2266881,79 | 079°09'29" | 35,88 |
| 311 | 479591,05 | 2266917,03 | 168°08'30" | 21,38 |
| 312 | 479570,13 | 2266921,42 | 079°12'24" | 4,04 |
| 313 | 479570,89 | 2266925,39 | 345°09'23" | 22,62 |
| 314 | 479592,75 | 2266919,60 | 344°30'04" | 18,34 |
| 315 | 479610,42 | 2266914,70 | 347°14'59" | 56,44 |
| 316 | 479665,48 | 2266902,24 | 326°48'21" | 130,64 |
| 317 | 479774,80 | 2266830,72 | 056°48'21" | 89,31 |
| 318 | 479823,69 | 2266905,46 | 086°03'07" | 48,21 |
| 319 | 479827,01 | 2266953,55 | 067°51'51" | 92,13 |
| 320 | 479861,73 | 2267038,89 | 035°30'16" | 3,68 |
| 321 | 479864,73 | 2267041,03 | 066°40'22" | 31,29 |
| 322 | 479877,12 | 2267069,76 | 067°43'31" | 12,03 |
| 323 | 479881,68 | 2267080,90 | 151°50'43" | 4,35 |
| 324 | 479877,85 | 2267082,95 | 068°49'26" | 18,50 |
| 325 | 479884,53 | 2267100,20 | 078°36'02" | 10,76 |
| 326 | 479886,65 | 2267110,74 | 069°46'47" | 14,80 |
| 327 | 479891,77 | 2267124,63 | 065°18'57" | 12,84 |
| 328 | 479897,13 | 2267136,30 | 066°46'07" | 21,50 |
| 329 | 479905,61 | 2267156,05 | 336°36'39" | 3,47 |

| 330 | 479908,79 | 2267154,68 | 066°19'42" | 10,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 479912,84 | 2267163,91 | 070°53'51" | 25,45 |
| 332 | 479921,17 | 2267187,96 | 068°50'55" | 19,73 |
| 333 | 479928,29 | 2267206,36 | 080°53'50" | 23,93 |
| 334 | 479419,26 | 2267194,25 | 089°57'09" | 24,84 |
| 335 | 479419,28 | 2267219,09 | 179°57'09" | 23,16 |
| 336 | 479396,12 | 2267219,10 | 269°57'09" | 24,84 |
| 337 | 479389,05 | 2267220,43 | 229°30'22" | 12,91 |
| 338 | 479380,67 | 2267210,62 | 320°00'00" | 9,70 |
| 339 | 479388,10 | 2267204,38 | 049°30'22" | 6,91 |
| 340 | 479392,58 | 2267209,64 | 346°51'46" | 3,63 |
| 341 | 479396,11 | 2267208,81 | 089°57'09" | 10,29 |

#### Характеристики планируемого развития территории

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки Керчикского сельского поселения: учесть размещение линейного объекта в составе Правил землепользования и застройки, в части предполагаемого установления зоны с особыми условиями использования территории в виде охранной зоны. Изменения установленных градостроительным регламентом предельных минимальных и максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства не требуется.

Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей определяется Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878). Для трасс подземных газопроводов охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков: в связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков во временное и (или) постоянное пользование, предусматривать мероприятия по возмещению убытков правообладателям, не требуются.

Мероприятия по переводу земель в другую категорию: в связи с отсутствием необходимости перевода земель, предоставленных для размещения линейного объекта, в другую категорию, предусматривать мероприятия по данному направлению не требуются.

#### Мероприятия по защите существующих, строящихся и планируемых к строительству объектов капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Трасса проектируемого газопровода выбирается в наиболее безопасных местах с допустимым приближением к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям. На стадии проектирования предусматривается:

  - применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

  - использование запорной арматуры с герметичностью затворов. На стадии строительства:

  - обеспечение качества разъемных и неразъемных соединений выполнением контроля;

  - послемонтажное испытание на прочность и герметичность.

  - получить разрешение на производство земельных работ в зонах эксплуатируемых коммуникаций, и вести постоянный контроль над производством земляных работ в данных зонах при постоянном присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

Проектом предусмотрено восстановление улично-дорожной сети после строительства распределительного газопровода, а также максимальный учет сложившейся застройки и существующих инженерных сетей.

Объектов культурного наследия на проектируемой территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется

#### Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее. При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

  - проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

  - технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных

мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

  - автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода  в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;

  - заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;

  - за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

Противопожарные мероприятия в период выполнения строительства осуществляются на основании следующих нормативно-методических документов: "Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. N 9, дополненные постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.1994г.№61

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

### МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- МАТЕРИАЛЫ	ПО	ОБОСНОВАНИЮ	ПРОЕКТА	ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа | Номер листа графических приложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | ППиМ-05/17-03 | 7 |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | ППиМ-05/17-04 | 8 |
| 3 | Схема конструктивных и планировочных решений | ППиМ-05/17-05 | 9-11 |

#### МАТЕРИАЛЫ	ПО	ОБОСНОВАНИЮ	ПРОЕКТА	ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Для разработки проекта планировки и межевания территории использована следующая исходно-разрешительная документация:

- Постановление Администрации Керчикского сельского поселения "О разработке проекта планировки и межеванию территории под строительство объекта "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения";

- Карта градостроительного зонирования Керчикского сельского поселения (опубликована на официальном сайте администрации Керчикского сельского поселения );

- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Керчикское сельское поселение"

- Генеральный план Керчикского сельского поселения Октябрьского района.

Проект планировки разработан в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ;

  - Земельный кодекс РФ;

  - Водный кодекс РФ;

  - Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

− Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 29. 10. 2002 г. № 150 "Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29. 12. 2004 г. № 190-ФЗ);

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 г. №564 "Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов"

- СанПиН	2.2.1/2.1.1.1200-03	"Санитарно-эпидемиологические	правила	и нормативы";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 "Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей";

В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы:

- Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО "Квадро М" в 2017г;

- Проектная документация "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" выполненная в 2017г. ООО МЭП

«ЭНЕРГОАЭРА».

#### Природно-климатические условия территории

Октябрьский район Ростовской области расположен в зоне умеренно- континентального климата, особенностью которого являются значительный перепад зимне- летних температур, низкая относительная влажность воздуха, сильные ветры, редкие, но сильные дожди, неустойчивость снежного покрова.

Согласно СП 131.13330.2012 характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха: плюс 9,3ºС;

- абсолютный минимум: минус 33ºС;

- абсолютный максимум: плюс 40ºС;

- средняя температура самого холодного месяца минус 4,1ºС;

- средняя температура самого теплого месяца плюс 29,1ºС;

- количество осадков за год: 400-450мм;

- продолжительность безморозного периода: 6-7 месяцев; Средний покров снега 20см.

В разрезе года преобладают ветры северо-восточные и восточные.

Наибольшая скорость ветра до 15 м/сек. Средняя годовая влажность составляет 67%. Ветровой район (СП 20.13330.2011 карта №3 приложение Ж) – III.

Снеговой район (СП 20.13330.2011 карта №1 приложение Ж) – II. Гололёдный район (СП 20.13330.2011 карта №4 приложение Ж) – III.

В административном отношении трасса газопроводов высокого давления II категории, среднего и низкого давления расположена в поселке Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к правобережному склону р. Бургуста.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 78,10м до 102,10м.

Нормативная глубина промерзания грунтов в п. Залужный, Ростовской области в соответствии с п.5.5.2 СП 22.13330.2011 составляет 1,00м (принимается равным средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонных промерзаний).

#### Обоснование	определения	границ	зон	планируемого	размещения линейного объекта

Планировочные ограничения при проектировании территории отсутствуют. На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению:

  - памятники истории и культуры государственного значения;

  - памятники истории и культуры местного значения;

  - рекреационно-оздоровительные территории;

  - питомники;

  - особо охраняемые природные территории;

  - территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности;

  - территории месторождений;

  - скотомогильники.

На территории планировки отсутствуют:

  - охранные зоны и округа особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значений;

  - зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Рассматриваемая территория не пересекает водных объектов и не попадает в водоохраною зону реки Бургуста. Границы водоохраной зоны реки Бургуста не внесены в сведения ЕГРН, в связи с чем на чертеже границ зон планируемого размещения линейного объекта граница нанесена в соответствии со ст.65 п.4 Водного кодекса РФ и составляет 100м от береговой линии. Ширина и протяженность зоны планируемого размещения линейного объекта определяется в зависимости от назначения и категории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода.

Потребность в земельных ресурсах для строительства определена на основании норм отвода земель СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов" с учетом принятых проектных решений по строительству и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода. Ширина полосы принята от 4,0 м до 9,7м.

Для строительства рассматриваемого объекта "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" из планировочной структуры муниципального образования будут выделены три земельных

участка и образованы части существующих земельных участков, сведения о которых приведены в таблице №3.

Таблица №3

| № п.п | Наименование объекта | Условный номер ЗУ | Площадь ЗУ, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок | :ЗУ1 | 37171 |
| 2 | Земельный участок | :ЗУ2 | 370 |
| 3 | Земельный участок | :ЗУ3 | 415 |
| 4 |  | 61:28:0000000:22579 /чзу1 | 205 |
|  | Части существующих | 61:28:0000000:22579 /чзу2 | 150 |
|  | земельных участков | 61:28:0000000:22579 /чзу3 | 9 |
|  |  | 61:28:0000000:22579 /чзу4 | 2 |

Границы и координаты земельных участков и сведения о собственности пересекаемого земельного участка определены проектом межевания территории под размещение линейного объекта.

#### Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта

Настоящим проектом зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" не планируются.

#### Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта

Настоящим проектом объекты капитального строительства в границах зоны планируемого размещения линейного объекта "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" планируется строительство ГРПШ-2.

Изменения установленных градостроительным регламентом предельных минимальных и максимальных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства не требуется.

Российская Федерация ООО "Квадро М"

Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

### ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № п.п. | Наименование чертежа | Номер чертежа | Номер листа графических приложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертёж межевания территории | ППиМ-05/17-6 | 12-14 |

#### ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

  - Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания

Проект межевания разработан в соответствии с основными законодательными и нормативными документами:

− Градостроительный кодекс РФ;

  - Земельный кодекс РФ;

  - Водный кодекс РФ;

  - Федеральный закон 221-ФЗ от 24.07.2007 "О государственном кадастре недвижимости"

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, определенной в проекте планировки территории как земельный отвод, выделяемый для производства работ по объекту "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области".

Основной задачей проекта межевания территории линейного объекта является:

  - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства линейного объекта;

  - расчёт площадей образуемых земельных участков;

  - внесение предложения по установлению границ зон действия планируемых публичных сервитутов.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастровых планов территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленных филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ростовской области.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровых кварталах 61:28:0050301; 61:28:0600011.

Трасса проектируемого газопровода пересекает существующий многоконтурный земельный участок. Сведения о пересекаемом участке приведены в таблице №4.

Таблица №4

| № п.п. | Кадастровый номер земельного участка | Разрешенное использование ЗУ | Правообладатель ЗУ | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЗУ | пересечения |
| 1 | 61:28:0000000:22579 | Объекты инженерно- технического обеспечения | Администрация Керчикского сельского поселения | 16147 | 366 |

Ширина и протяженность полосы отвода для строительства газопровода соответствует границам зоны планируемого размещения линейного объекта.

Земельный участок, предоставляемый для строительства газопровода, выделяется в краткосрочное пользование на период строительства и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно оси газопровода.

Под строительство газопровода сформировано три земельных участка, данные по которым приведены в таблице №5.

Таблица №5

| № п.п. | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 37171 |
| 2 | :ЗУ2 | 370 |
| 3 | :ЗУ3 | 415 |
|  | ИТОГО | 37956 |

Сведения о формируемых частях пересекаемых земельных участков приведены в таблице №6.

Таблица №6

| № п.п. | Кадастровый номер пересекаемого земельного участка | Обозначение проектируемой части земельного участка | Площадь проектируемой части земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:28:0000000:22579 | :22579/чзу1 | 205 |
| 2 | 61:28:0000000:22579 | :22579/чзу2 | 150 |
| 3 | 61:28:0000000:22579 | :22579/чзу3 | 9 |
| 4 | 61:28:0000000:22579 | :22579/чзу4 | 2 |
|  | ИТОГО |  | 366 |

Координаты земельного участка :ЗУ1 в системе координат МСК-61 приведены в таблице №7.

Таблица №7

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 479932,08 | 2267229,99 |
| 2 | 479922,74 | 2267233,07 |
| 3 | 479922,21 | 2267223,40 |
| 4 | 479921,22 | 2267217,72 |
| 5 | 479919,51 | 2267212,71 |
| 6 | 479918,92 | 2267209,03 |
| 7 | 479912,07 | 2267191,33 |
| 8 | 479903,79 | 2267167,41 |
| 9 | 479900,53 | 2267168,82 |
| 10 | 479898,06 | 2267162,40 |
| 11 | 479888,41 | 2267139,88 |
| 12 | 479882,91 | 2267128,33 |
| 13 | 479877,23 | 2267113,25 |
| 14 | 479876,58 | 2267109,22 |
| 15 | 479875,21 | 2267103,01 |
| 16 | 479868,80 | 2267086,45 |
| 17 | 479872,63 | 2267084,40 |
| 18 | 479868,17 | 2267073,52 |
| 19 | 479856,89 | 2267047,36 |
| 20 | 479853,80 | 2267045,16 |
| 21 | 479829,38 | 2266985,11 |
| 22 | 479826,84 | 2266986,14 |
| 23 | 479821,66 | 2266973,26 |
| 24 | 479796,95 | 2266981,70 |
| 25 | 479757,90 | 2266990,02 |
| 26 | 479758,84 | 2267008,20 |
| 27 | 479754,00 | 2267049,67 |
| 28 | 479754,63 | 2267051,92 |
| 29 | 479757,83 | 2267058,06 |
| 30 | 479765,84 | 2267080,94 |
| 31 | 479768,74 | 2267082,40 |
| 32 | 479775,21 | 2267097,77 |
| 33 | 479785,66 | 2267121,17 |
| 34 | 479794,76 | 2267142,49 |
| 35 | 479791,44 | 2267143,87 |
| 36 | 479807,72 | 2267179,93 |
| 37 | 479798,88 | 2267183,92 |
| 38 | 479778,50 | 2267138,76 |
| 39 | 479782,03 | 2267137,29 |
| 40 | 479769,46 | 2267108,41 |
| 41 | 479766,27 | 2267101,53 |
| 42 | 479759,80 | 2267086,16 |
| 43 | 479756,87 | 2267084,69 |
| 44 | 479748,90 | 2267061,92 |
| 45 | 479745,60 | 2267055,58 |
| 46 | 479744,15 | 2267050,44 |
| 47 | 479749,11 | 2267007,89 |

| 48 | 479747,78 | 2266982,25 |
| --- | --- | --- |
| 49 | 479794,39 | 2266972,33 |
| 50 | 479820,80 | 2266963,31 |
| 51 | 479817,32 | 2266953,91 |
| 52 | 479816,75 | 2266945,75 |
| 53 | 479818,53 | 2266945,08 |
| 54 | 479817,72 | 2266942,91 |
| 55 | 479816,57 | 2266943,36 |
| 56 | 479814,19 | 2266908,65 |
| 57 | 479771,99 | 2266844,14 |
| 58 | 479669,32 | 2266911,31 |
| 59 | 479612,67 | 2266924,13 |
| 60 | 479595,24 | 2266928,97 |
| 61 | 479569,40 | 2266935,82 |
| 62 | 479569,60 | 2266936,89 |
| 63 | 479565,70 | 2266937,64 |
| 64 | 479567,40 | 2266947,85 |
| 65 | 479568,68 | 2266953,65 |
| 66 | 479574,63 | 2266984,99 |
| 67 | 479576,45 | 2266995,66 |
| 68 | 479577,12 | 2267003,44 |
| 69 | 479577,75 | 2267007,94 |
| 70 | 479578,95 | 2267007,72 |
| 71 | 479581,05 | 2267019,46 |
| 72 | 479602,95 | 2267015,55 |
| 73 | 479622,09 | 2267023,32 |
| 74 | 479618,44 | 2267032,31 |
| 75 | 479601,90 | 2267025,59 |
| 76 | 479582,75 | 2267029,01 |
| 77 | 479585,14 | 2267042,39 |
| 78 | 479584,56 | 2267042,48 |
| 79 | 479588,34 | 2267065,10 |
| 80 | 479588,36 | 2267067,24 |
| 81 | 479597,09 | 2267120,00 |
| 82 | 479601,51 | 2267119,14 |
| 83 | 479625,43 | 2267114,50 |
| 84 | 479627,09 | 2267114,18 |
| 85 | 479633,06 | 2267112,77 |
| 86 | 479647,32 | 2267110,29 |
| 87 | 479649,02 | 2267119,51 |
| 88 | 479633,25 | 2267122,38 |
| 89 | 479630,27 | 2267122,58 |
| 90 | 479601,00 | 2267127,89 |
| 91 | 479588,81 | 2267129,41 |
| 92 | 479580,04 | 2267076,38 |
| 93 | 479583,33 | 2267075,80 |
| 94 | 479576,96 | 2267038,75 |
| 95 | 479563,96 | 2266965,65 |
| 96 | 479561,19 | 2266966,10 |

| 97 | 479555,83 | 2266937,40 |
| --- | --- | --- |
| 98 | 479518,77 | 2266945,07 |
| 99 | 479520,24 | 2266951,02 |
| 100 | 479520,70 | 2266968,29 |
| 101 | 479530,42 | 2266968,00 |
| 102 | 479532,03 | 2266977,66 |
| 103 | 479520,97 | 2266977,98 |
| 104 | 479521,83 | 2267010,11 |
| 105 | 479522,83 | 2267017,47 |
| 106 | 479525,62 | 2267042,39 |
| 107 | 479525,84 | 2267047,95 |
| 108 | 479523,40 | 2267048,33 |
| 109 | 479525,53 | 2267072,31 |
| 110 | 479548,46 | 2267070,28 |
| 111 | 479550,17 | 2267079,87 |
| 112 | 479528,55 | 2267081,78 |
| 113 | 479530,21 | 2267104,41 |
| 114 | 479528,39 | 2267104,57 |
| 115 | 479531,51 | 2267139,75 |
| 116 | 479521,85 | 2267140,61 |
| 117 | 479518,70 | 2267105,13 |
| 118 | 479520,53 | 2267104,97 |
| 119 | 479518,22 | 2267075,34 |
| 120 | 479516,07 | 2267075,50 |
| 121 | 479513,74 | 2267049,19 |
| 122 | 479516,17 | 2267048,81 |
| 123 | 479515,94 | 2267043,12 |
| 124 | 479513,19 | 2267018,55 |
| 125 | 479512,14 | 2267010,68 |
| 126 | 479510,57 | 2266952,33 |
| 127 | 479509,67 | 2266948,69 |
| 128 | 479485,87 | 2266953,61 |
| 129 | 479482,90 | 2266951,70 |
| 130 | 479461,29 | 2266956,13 |
| 131 | 479461,24 | 2266955,96 |
| 132 | 479455,36 | 2266957,22 |
| 133 | 479410,51 | 2266965,28 |
| 134 | 479410,74 | 2266966,50 |
| 135 | 479393,83 | 2266969,96 |
| 136 | 479394,50 | 2266973,76 |
| 137 | 479399,58 | 2266973,09 |
| 138 | 479414,78 | 2267087,66 |
| 139 | 479420,40 | 2267135,27 |
| 140 | 479424,12 | 2267158,04 |
| 141 | 479421,34 | 2267158,49 |
| 142 | 479426,56 | 2267190,49 |
| 143 | 479413,63 | 2267192,28 |
| 144 | 479413,61 | 2267194,25 |
| 145 | 479403,90 | 2267194,26 |

| 146 | 479403,92 | 2267193,46 |
| --- | --- | --- |
| 147 | 479398,78 | 2267194,28 |
| 148 | 479396,10 | 2267194,27 |
| 149 | 479391,42 | 2267195,50 |
| 7н | 479392,39 | 2267201,39 |
| 6н | 479389,49 | 2267201,39 |
| 152 | 479389,34 | 2267201,22 |
| 5н | 479389,13 | 2267201,39 |
| 4н | 479382,56 | 2267201,39 |
| 155 | 479380,29 | 2267187,48 |
| 156 | 479415,04 | 2267181,99 |
| 157 | 479409,85 | 2267150,24 |
| 158 | 479412,64 | 2267149,78 |
| 159 | 479410,50 | 2267136,66 |
| 160 | 479404,85 | 2267088,84 |
| 161 | 479390,98 | 2266984,32 |
| 162 | 479386,30 | 2266984,94 |
| 163 | 479383,73 | 2266970,22 |
| 164 | 479334,87 | 2266977,51 |
| 165 | 479325,23 | 2266979,95 |
| 166 | 479317,20 | 2266983,97 |
| 167 | 479318,45 | 2266988,20 |
| 168 | 479252,69 | 2267019,84 |
| 169 | 479231,93 | 2267032,26 |
| 170 | 479117,87 | 2267124,62 |
| 171 | 479102,16 | 2267199,56 |
| 172 | 479121,59 | 2267252,64 |
| 173 | 479113,01 | 2267267,88 |
| 174 | 479091,49 | 2267274,04 |
| 175 | 479009,40 | 2267296,27 |
| 176 | 478942,70 | 2267315,03 |
| 177 | 478901,60 | 2267325,85 |
| 178 | 478894,60 | 2267288,77 |
| 179 | 478884,28 | 2267251,38 |
| 180 | 478864,72 | 2267238,06 |
| 183 | 478868,32 | 2267228,78 |
| 184 | 478892,68 | 2267245,37 |
| 185 | 478904,06 | 2267286,58 |
| 186 | 478909,31 | 2267313,88 |
| 187 | 478940,14 | 2267305,67 |
| 188 | 479006,82 | 2267287,23 |
| 189 | 479106,51 | 2267259,65 |
| 190 | 479110,94 | 2267251,79 |
| 191 | 479092,10 | 2267200,28 |
| 192 | 479109,08 | 2267119,26 |
| 193 | 479226,36 | 2267024,29 |
| 194 | 479248,08 | 2267011,29 |
| 195 | 479314,24 | 2266979,46 |
| 196 | 479313,00 | 2266975,22 |

| 197 | 479321,78 | 2266970,77 |
| --- | --- | --- |
| 198 | 479332,95 | 2266967,99 |
| 199 | 479353,15 | 2266964,84 |
| 200 | 479382,79 | 2266960,55 |
| 201 | 479370,90 | 2266880,85 |
| 202 | 479360,92 | 2266870,28 |
| 203 | 479359,39 | 2266837,32 |
| 204 | 479348,66 | 2266847,68 |
| 205 | 479337,25 | 2266851,20 |
| 206 | 479328,24 | 2266852,69 |
| 207 | 479308,56 | 2266863,72 |
| 208 | 479297,76 | 2266844,25 |
| 209 | 479290,01 | 2266822,98 |
| 210 | 479290,01 | 2266820,07 |
| 211 | 479283,61 | 2266805,13 |
| 212 | 479274,05 | 2266784,21 |
| 213 | 479282,91 | 2266780,09 |
| 214 | 479285,55 | 2266786,33 |
| 215 | 479292,40 | 2266801,15 |
| 216 | 479299,71 | 2266818,07 |
| 217 | 479299,71 | 2266821,28 |
| 218 | 479306,60 | 2266840,20 |
| 219 | 479312,32 | 2266850,49 |
| 220 | 479324,98 | 2266843,40 |
| 221 | 479335,02 | 2266841,74 |
| 222 | 479343,65 | 2266839,04 |
| 223 | 479356,78 | 2266826,35 |
| 224 | 479358,87 | 2266826,15 |
| 225 | 479349,48 | 2266624,04 |
| 226 | 479344,39 | 2266545,67 |
| 227 | 479335,62 | 2266475,83 |
| 228 | 479331,67 | 2266467,83 |
| 229 | 479271,87 | 2266415,15 |
| 230 | 479224,52 | 2266351,89 |
| 231 | 479222,23 | 2266344,76 |
| 232 | 479219,54 | 2266345,25 |
| 233 | 479217,90 | 2266343,05 |
| 234 | 479188,57 | 2266323,06 |
| 235 | 479181,63 | 2266323,01 |
| 236 | 479181,44 | 2266321,86 |
| 237 | 479173,93 | 2266323,00 |
| 238 | 479170,24 | 2266323,01 |
| 239 | 479170,30 | 2266322,59 |
| 240 | 479165,56 | 2266320,99 |
| 241 | 479161,77 | 2266320,61 |
| 242 | 479153,74 | 2266322,19 |
| 243 | 479136,39 | 2266322,41 |
| 244 | 479138,16 | 2266330,43 |
| 245 | 479139,44 | 2266344,86 |

| 246 | 479137,31 | 2266345,23 |
| --- | --- | --- |
| 247 | 479138,57 | 2266359,51 |
| 248 | 479143,20 | 2266361,57 |
| 249 | 479143,55 | 2266363,31 |
| 250 | 479144,28 | 2266363,16 |
| 251 | 479144,84 | 2266375,03 |
| 252 | 479143,34 | 2266375,58 |
| 253 | 479146,48 | 2266391,18 |
| 254 | 479147,28 | 2266405,46 |
| 255 | 479144,33 | 2266406,29 |
| 256 | 479146,21 | 2266412,70 |
| 257 | 479148,85 | 2266423,39 |
| 258 | 479151,13 | 2266422,83 |
| 259 | 479155,29 | 2266440,89 |
| 260 | 479162,75 | 2266483,98 |
| 261 | 479153,19 | 2266485,63 |
| 262 | 479145,78 | 2266442,81 |
| 263 | 479141,68 | 2266425,00 |
| 264 | 479139,40 | 2266425,56 |
| 265 | 479136,90 | 2266415,34 |
| 266 | 479134,39 | 2266406,90 |
| 267 | 479137,59 | 2266406,00 |
| 268 | 479136,84 | 2266392,42 |
| 269 | 479133,72 | 2266376,86 |
| 270 | 479135,19 | 2266376,32 |
| 271 | 479134,74 | 2266366,92 |
| 272 | 479131,36 | 2266363,70 |
| 273 | 479128,56 | 2266331,99 |
| 274 | 479126,19 | 2266321,22 |
| 275 | 479130,25 | 2266312,78 |
| 276 | 479152,73 | 2266312,50 |
| 277 | 479161,31 | 2266310,81 |
| 278 | 479167,63 | 2266311,44 |
| 279 | 479173,10 | 2266313,31 |
| 280 | 479180,00 | 2266312,27 |
| 281 | 479180,16 | 2266313,31 |
| 282 | 479191,49 | 2266313,31 |
| 283 | 479224,70 | 2266335,94 |
| 284 | 479279,04 | 2266408,54 |
| 285 | 479339,52 | 2266461,82 |
| 286 | 479345,04 | 2266473,00 |
| 287 | 479354,05 | 2266544,75 |
| 288 | 479359,17 | 2266623,47 |
| 289 | 479370,44 | 2266866,24 |
| 290 | 479380,04 | 2266876,41 |
| 291 | 479392,52 | 2266960,02 |
| 292 | 479408,99 | 2266956,65 |
| 293 | 479408,77 | 2266955,43 |
| 294 | 479443,05 | 2266949,29 |

| 295 | 479459,15 | 2266946,18 |
| --- | --- | --- |
| 296 | 479459,20 | 2266946,35 |
| 297 | 479485,18 | 2266941,03 |
| 298 | 479488,14 | 2266942,93 |
| 299 | 479505,97 | 2266939,24 |
| 300 | 479508,03 | 2266937,07 |
| 301 | 479559,79 | 2266926,38 |
| 302 | 479559,93 | 2266927,59 |
| 303 | 479561,38 | 2266927,32 |
| 304 | 479558,75 | 2266913,55 |
| 305 | 479565,93 | 2266912,39 |
| 306 | 479579,72 | 2266909,49 |
| 307 | 479575,62 | 2266888,30 |
| 308 | 479569,74 | 2266860,86 |
| 309 | 479579,39 | 2266859,58 |
| 310 | 479584,31 | 2266881,79 |
| 311 | 479591,05 | 2266917,03 |
| 312 | 479570,13 | 2266921,42 |
| 313 | 479570,89 | 2266925,39 |
| 314 | 479592,75 | 2266919,60 |
| 315 | 479610,42 | 2266914,70 |
| 316 | 479665,48 | 2266902,24 |
| 317 | 479774,80 | 2266830,72 |
| 318 | 479823,69 | 2266905,46 |
| 319 | 479827,01 | 2266953,55 |
| 320 | 479861,73 | 2267038,89 |
| 321 | 479864,73 | 2267041,03 |
| 322 | 479877,12 | 2267069,76 |
| 323 | 479881,68 | 2267080,90 |
| 324 | 479877,85 | 2267082,95 |
| 325 | 479884,53 | 2267100,20 |
| 326 | 479886,65 | 2267110,74 |
| 327 | 479891,77 | 2267124,63 |
| 328 | 479897,13 | 2267136,30 |
| 329 | 479905,61 | 2267156,05 |
| 330 | 479908,79 | 2267154,68 |
| 331 | 479912,84 | 2267163,91 |
| 332 | 479921,17 | 2267187,96 |
| 333 | 479928,29 | 2267206,36 |

Координаты земельного участка :ЗУ2 в системе координат МСК-61 приведены в таблице №8.

Таблица №8

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 334 | 479419,26 | 2267194,25 |
| 338 | 479419,28 | 2267219,09 |
| 2н | 479407,68 | 2267219,07 |
| 1н | 479407,68 | 2267201,39 |

| 3н | 479396,11 | 2267201,37 |
| --- | --- | --- |
| 148 | 479396,10 | 2267194,27 |

Координаты земельного участка :ЗУ3 в системе координат МСК-61 приведены в таблице №9.

Таблица №9

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 180 | 478864,72 | 2267238,06 |
| 181 | 478823,53 | 2267232,18 |
| 182 | 478824,90 | 2267222,58 |
| 183 | 478868,32 | 2267228,78 |
| 180 | 478864,72 | 2267238,06 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу1	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №10.

Таблица №10

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 336 | 479396,12 | 2267219,10 |
| 1н | 479407,68 | 2267201,39 |
| 2н | 479407,68 | 2267219,07 |
| 3н | 479396,11 | 2267201,37 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу2	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №11.

Таблица №11

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 337 | 479389,05 | 2267220,43 |
| 338 | 479380,67 | 2267210,62 |
| 336 | 479396,12 | 2267219,10 |
| 341 | 479396,11 | 2267208,81 |
| 340 | 479392,58 | 2267209,64 |
| 339 | 479388,10 | 2267204,38 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу3	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №12.

Таблица №12

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 7н | 479392,39 | 2267201,39 |
| 6н | 479389,49 | 2267201,39 |
| 151 | 479390,21 | 2267202,24 |
| 150 | 479392,46 | 2267201,88 |

Координаты	части	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу4	в	системе координат МСК-61 приведены в таблице №13.

Таблица №13

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 5н | 479389,13 | 2267201,39 |
| 4н | 479382,56 | 2267201,39 |
| 154 | 479382,89 | 2267203,44 |
| 153 | 479387,65 | 2267202,66 |

В состав земельных участков выделяемых в постоянное пользование балансодержателю линейного объекта для обслуживания линейного объекта в процессе эксплуатации входит:

- участок под коверы (контрольные трубки, конденсатосборники) 27 *1 = 27 м2.

- земли отведенные под строительство ГРПШ-2 575 м2, который включает в себя земли выделяемые из состава неразграниченных муниципальных земель в бессрочное (постоянное)	пользование	площадью	-	370	м2	и	части	земельного	участка 61:28:0000000:22579, площадью - 205 м2

Потребность	в	земельных	ресурсах	для	строительства	и	эксплуатации проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель СН 452-73

«Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» с учетом принятых проектных решений по строительству газопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве газопровода.

Таким образом, для оформления земельного участка в постоянное пользование, необходимо сформировать многоконтурный земельный участок из 27 контуров ориентировочной общей площадью 27 м2 и передать в постоянное пользование земельный участок сформированный под ГРПШ-2 - 370 м2

Окончательная площадь и фактическое местоположение участка под коверы будут определены в процессе межевания по окончании строительства линейного объекта. Постановка на кадастровый учет земельного участка под ГРПШ-2 осуществляется в процессе межевания, а кадастровый учет земельных участков под коверы только после окончания строительства и снятия с учета земельного участка сформированного для строительства линейного объекта и предоставленного во временное пользование.

Участки для постановки на учет в ЕРГН формируются на основании сведений о категории земель, границах смежных земельных участков и Правил землепользования и застройки Керчикского сельского поселения.

#### Категория	земель	и	разрешенное	использование.	Мероприятия	по переводу земель в другую категорию.

По целевому назначению участок строительства газопровода расположен на землях, относящихся к категориям "земли населенных пунктов" и "земли сельскохозяйственного назначения".

Мероприятия по переводу земель в другую категорию не предусматриваются. Градостроительные регламенты не распространяются на земельные участки,

предназначенные для линейных объектов. Для земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются.

Наименование вида разрешенного использования формируемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 –7.5 " трубопроводный транспорт "

#### Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п.2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, публичный сервитут устанавливается законом или иным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком, в правовом смысле, понимается только сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

Согласно исходным данным, существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

Трасса проектируемого газопровода пересекает один существующий земельный участок сведения, о котором приведены в таблице №4.

Проектом предлагается определить зону действия публичного сервитута на время строительства газопровода и для этой цели сформировать части пересекаемых земельных участков. Координаты частей пересекаемых земельных участков приведены в таблицах № 10,11,12,13.

По окончании строительства линейного объекта, для обеспечения беспрепятственного обслуживания и ремонта газопровода, а также в целях предупреждения повреждения трубопровода, проектом предусмотрено формирование границ технической (охранной) зоны.

Порядок установления охранных зон газораспределительных сетей определяется Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878). Для трасс наружных газопроводов охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Таким образом, охранная зона проектируемого газопровода представляет собой земельный участок площадью 16962 м2.

Координаты охранной зоны в системе координат МСК-61 приведены в таблице

№14.

Таблица №14

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 479928,38 | 2267229,34 |
| 2 | 479924,43 | 2267229,97 |
| 3 | 479921,01 | 2267208,47 |
| 4 | 479911,38 | 2267182,90 |
| 5 | 479904,90 | 2267164,59 |
| 6 | 479900,20 | 2267166,62 |
| 7 | 479874,03 | 2267104,71 |
| 8 | 479879,46 | 2267102,52 |
| 9 | 479830,56 | 2266982,31 |
| 10 | 479825,11 | 2266984,52 |
| 11 | 479821,02 | 2266974,34 |
| 12 | 479820,35 | 2266974,25 |
| 13 | 479798,40 | 2266981,59 |
| 14 | 479797,61 | 2266979,22 |
| 15 | 479796,38 | 2266979,63 |
| 16 | 479755,79 | 2266988,27 |
| 17 | 479756,69 | 2267008,13 |
| 18 | 479753,81 | 2267032,76 |
| 19 | 479754,43 | 2267036,10 |
| 20 | 479752,76 | 2267049,77 |
| 21 | 479753,55 | 2267052,34 |
| 22 | 479755,37 | 2267055,90 |
| 23 | 479754,22 | 2267055,78 |
| 24 | 479755,85 | 2267058,92 |
| 25 | 479764,09 | 2267082,47 |
| 26 | 479767,88 | 2267084,37 |
| 27 | 479788,42 | 2267127,63 |

| 28 | 479793,86 | 2267140,53 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 479788,57 | 2267142,74 |
| 30 | 479804,52 | 2267178,08 |
| 31 | 479800,88 | 2267179,73 |
| 32 | 479783,23 | 2267140,63 |
| 33 | 479788,62 | 2267138,39 |
| 34 | 479784,76 | 2267129,25 |
| 35 | 479764,86 | 2267087,33 |
| 36 | 479760,85 | 2267085,31 |
| 37 | 479752,17 | 2267060,51 |
| 38 | 479748,88 | 2267054,19 |
| 39 | 479747,75 | 2267050,16 |
| 40 | 479747,99 | 2267048,13 |
| 41 | 479747,19 | 2267046,37 |
| 42 | 479748,09 | 2267038,45 |
| 43 | 479749,26 | 2267037,29 |
| 44 | 479752,67 | 2267008,00 |
| 45 | 479751,48 | 2266985,09 |
| 46 | 479795,33 | 2266975,76 |
| 47 | 479800,13 | 2266974,15 |
| 48 | 479800,93 | 2266976,53 |
| 49 | 479819,70 | 2266970,25 |
| 50 | 479823,69 | 2266970,26 |
| 51 | 479827,32 | 2266979,30 |
| 52 | 479829,05 | 2266978,60 |
| 53 | 479819,56 | 2266955,28 |
| 54 | 479816,30 | 2266907,94 |
| 55 | 479772,61 | 2266841,17 |
| 56 | 479724,55 | 2266872,61 |
| 57 | 479724,80 | 2266873,63 |
| 58 | 479676,64 | 2266905,15 |
| 59 | 479674,94 | 2266905,07 |
| 60 | 479668,47 | 2266909,30 |
| 61 | 479612,05 | 2266922,07 |
| 62 | 479594,60 | 2266926,92 |
| 63 | 479567,90 | 2266933,99 |
| 64 | 479568,64 | 2266938,00 |
| 65 | 479564,45 | 2266938,77 |
| 66 | 479579,55 | 2267023,34 |
| 67 | 479602,47 | 2267019,24 |
| 68 | 479619,10 | 2267025,94 |
| 69 | 479617,59 | 2267029,64 |
| 70 | 479602,23 | 2267023,41 |
| 71 | 479580,26 | 2267027,28 |
| 72 | 479597,42 | 2267123,31 |
| 73 | 479645,04 | 2267114,50 |
| 74 | 479645,77 | 2267118,44 |
| 75 | 479594,19 | 2267127,98 |
| 76 | 479559,82 | 2266935,65 |

| 77 | 479553,82 | 2266936,76 |
| --- | --- | --- |
| 78 | 479553,60 | 2266935,72 |
| 79 | 479514,79 | 2266943,74 |
| 80 | 479516,70 | 2266951,50 |
| 81 | 479517,25 | 2266971,86 |
| 82 | 479531,13 | 2266971,53 |
| 83 | 479531,82 | 2266975,51 |
| 84 | 479517,36 | 2266975,94 |
| 85 | 479519,07 | 2267039,63 |
| 86 | 479522,18 | 2267074,77 |
| 87 | 479548,84 | 2267072,40 |
| 88 | 479549,54 | 2267076,36 |
| 89 | 479522,54 | 2267078,75 |
| 90 | 479527,71 | 2267137,08 |
| 91 | 479523,72 | 2267137,43 |
| 92 | 479515,06 | 2267039,34 |
| 93 | 479512,72 | 2266952,04 |
| 94 | 479511,04 | 2266945,27 |
| 95 | 479509,86 | 2266946,50 |
| 96 | 479486,35 | 2266951,37 |
| 97 | 479483,39 | 2266949,46 |
| 98 | 479390,16 | 2266968,57 |
| 99 | 479391,33 | 2266977,65 |
| 100 | 479396,62 | 2266976,95 |
| 101 | 479411,35 | 2267088,01 |
| 102 | 479417,01 | 2267135,81 |
| 103 | 479420,17 | 2267155,20 |
| 104 | 479417,39 | 2267155,65 |
| 105 | 479422,56 | 2267187,35 |
| 106 | 479410,03 | 2267189,39 |
| 107 | 479410,00 | 2267194,26 |
| 108 | 479419,26 | 2267194,25 |
| 109 | 479419,28 | 2267219,09 |
| 110 | 479396,12 | 2267219,10 |
| 111 | 479396,12 | 2267216,47 |
| 112 | 479391,51 | 2267217,65 |
| 113 | 479385,54 | 2267210,53 |
| 114 | 479388,60 | 2267207,96 |
| 115 | 479392,99 | 2267213,19 |
| 116 | 479396,10 | 2267212,46 |
| 117 | 479396,10 | 2267194,27 |
| 118 | 479406,03 | 2267194,25 |
| 119 | 479406,01 | 2267189,57 |
| 120 | 479388,73 | 2267192,34 |
| 121 | 479390,34 | 2267202,22 |
| 122 | 479386,39 | 2267202,87 |
| 123 | 479384,14 | 2267189,04 |
| 124 | 479417,39 | 2267183,62 |
| 125 | 479412,21 | 2267151,93 |

| 126 | 479414,99 | 2267151,47 |
| --- | --- | --- |
| 127 | 479412,55 | 2267136,49 |
| 128 | 479406,88 | 2267088,54 |
| 129 | 479392,74 | 2266982,02 |
| 130 | 479387,43 | 2266982,72 |
| 131 | 479385,77 | 2266969,74 |
| 132 | 479376,38 | 2266970,49 |
| 133 | 479354,81 | 2266974,82 |
| 134 | 479349,51 | 2266976,23 |
| 135 | 479335,20 | 2266978,47 |
| 136 | 479325,46 | 2266980,88 |
| 137 | 479251,08 | 2267016,67 |
| 138 | 479229,82 | 2267029,40 |
| 139 | 479114,65 | 2267122,66 |
| 140 | 479098,41 | 2267200,14 |
| 141 | 479117,68 | 2267251,16 |
| 142 | 479108,89 | 2267265,36 |
| 143 | 478907,21 | 2267321,10 |
| 144 | 478887,35 | 2267249,18 |
| 145 | 478866,15 | 2267234,75 |
| 146 | 478827,00 | 2267229,09 |
| 147 | 478827,57 | 2267225,13 |
| 148 | 478867,52 | 2267230,84 |
| 149 | 478890,82 | 2267246,70 |
| 150 | 478910,00 | 2267316,18 |
| 151 | 479106,31 | 2267261,93 |
| 152 | 479113,24 | 2267250,73 |
| 153 | 479094,26 | 2267200,46 |
| 154 | 479111,03 | 2267120,45 |
| 155 | 479227,72 | 2267025,98 |
| 156 | 479249,19 | 2267013,15 |
| 157 | 479324,10 | 2266977,10 |
| 158 | 479334,28 | 2266974,57 |
| 159 | 479348,69 | 2266972,32 |
| 160 | 479353,91 | 2266970,92 |
| 161 | 479376,06 | 2266966,51 |
| 162 | 479385,27 | 2266965,77 |
| 163 | 479380,68 | 2266930,11 |
| 164 | 479371,91 | 2266876,87 |
| 165 | 479362,87 | 2266867,15 |
| 166 | 479361,37 | 2266833,70 |
| 167 | 479359,98 | 2266833,76 |
| 168 | 479347,54 | 2266845,78 |
| 169 | 479336,76 | 2266849,10 |
| 170 | 479327,52 | 2266850,63 |
| 171 | 479309,39 | 2266860,79 |
| 172 | 479299,68 | 2266843,42 |
| 173 | 479293,38 | 2266823,11 |
| 174 | 479290,53 | 2266823,83 |

| 175 | 479288,58 | 2266817,48 |
| --- | --- | --- |
| 176 | 479285,35 | 2266809,31 |
| 177 | 479275,01 | 2266787,07 |
| 178 | 479278,64 | 2266785,38 |
| 179 | 479288,96 | 2266807,58 |
| 180 | 479293,18 | 2266818,82 |
| 181 | 479295,97 | 2266817,96 |
| 182 | 479303,37 | 2266841,84 |
| 183 | 479310,93 | 2266855,34 |
| 184 | 479326,17 | 2266846,80 |
| 185 | 479335,84 | 2266845,20 |
| 186 | 479345,45 | 2266842,24 |
| 187 | 479358,20 | 2266829,93 |
| 188 | 479361,19 | 2266829,70 |
| 189 | 479358,96 | 2266781,83 |
| 190 | 479358,03 | 2266781,80 |
| 191 | 479353,78 | 2266691,67 |
| 192 | 479354,69 | 2266691,73 |
| 193 | 479352,01 | 2266632,06 |
| 194 | 479351,16 | 2266632,11 |
| 195 | 479347,93 | 2266582,42 |
| 196 | 479347,22 | 2266571,46 |
| 197 | 479348,14 | 2266571,46 |
| 198 | 479346,53 | 2266545,41 |
| 199 | 479337,70 | 2266475,20 |
| 200 | 479333,41 | 2266466,50 |
| 201 | 479273,54 | 2266413,76 |
| 202 | 479219,41 | 2266341,47 |
| 203 | 479189,16 | 2266320,86 |
| 204 | 479137,13 | 2266320,86 |
| 205 | 479135,53 | 2266324,19 |
| 206 | 479135,08 | 2266332,63 |
| 207 | 479138,63 | 2266360,20 |
| 208 | 479143,19 | 2266364,53 |
| 209 | 479145,18 | 2266406,52 |
| 210 | 479153,18 | 2266441,32 |
| 211 | 479160,12 | 2266481,39 |
| 212 | 479156,17 | 2266482,07 |
| 213 | 479149,26 | 2266442,11 |
| 214 | 479141,20 | 2266407,07 |
| 215 | 479139,27 | 2266366,32 |
| 216 | 479134,78 | 2266362,05 |
| 217 | 479131,08 | 2266332,89 |
| 218 | 479131,58 | 2266323,18 |
| 219 | 479134,62 | 2266316,86 |
| 220 | 479190,39 | 2266316,86 |
| 221 | 479222,21 | 2266338,54 |
| 222 | 479276,41 | 2266410,96 |
| 223 | 479336,65 | 2266464,02 |

| 224 | 479341,59 | 2266474,03 |
| --- | --- | --- |
| 225 | 479350,52 | 2266545,15 |
| 226 | 479355,62 | 2266623,64 |
| 227 | 479358,85 | 2266693,23 |
| 228 | 479359,77 | 2266693,68 |
| 229 | 479363,97 | 2266781,89 |
| 230 | 479363,00 | 2266781,86 |
| 231 | 479366,79 | 2266864,04 |
| 232 | 479376,57 | 2266874,40 |
| 233 | 479377,51 | 2266880,02 |
| 234 | 479376,16 | 2266878,10 |
| 235 | 479384,64 | 2266929,53 |
| 236 | 479389,08 | 2266964,12 |
| 237 | 479484,20 | 2266944,62 |
| 238 | 479487,16 | 2266946,52 |
| 239 | 479507,66 | 2266942,28 |
| 240 | 479509,72 | 2266940,12 |
| 241 | 479557,10 | 2266930,32 |
| 242 | 479557,33 | 2266931,45 |
| 243 | 479564,12 | 2266930,19 |
| 244 | 479561,46 | 2266916,27 |
| 245 | 479580,33 | 2266912,83 |
| 246 | 479571,29 | 2266863,68 |
| 247 | 479575,26 | 2266863,15 |
| 248 | 479584,99 | 2266916,05 |
| 249 | 479566,15 | 2266919,48 |
| 250 | 479568,11 | 2266929,80 |
| 251 | 479593,62 | 2266923,04 |
| 252 | 479611,09 | 2266918,19 |
| 253 | 479666,88 | 2266905,56 |
| 254 | 479668,14 | 2266904,74 |
| 255 | 479666,44 | 2266904,65 |
| 256 | 479722,91 | 2266867,71 |
| 257 | 479723,32 | 2266868,64 |
| 258 | 479773,77 | 2266835,63 |
| 259 | 479820,22 | 2266906,63 |
| 260 | 479823,51 | 2266954,36 |
| 261 | 479884,68 | 2267104,73 |
| 262 | 479879,30 | 2267106,90 |
| 263 | 479902,32 | 2267161,35 |
| 264 | 479906,96 | 2267159,34 |
| 265 | 479909,56 | 2267165,29 |
| 266 | 479917,84 | 2267189,19 |
| 267 | 479924,89 | 2267207,42 |
| 1 | 479928,38 | 2267229,34 |

#### Выводы:

В результате выполнения расчетов по проекту межевания территории для строительства линейного объекта: "Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области" установлено, что общая площадь земель, выделяемых для строительства линейного объекта составляет 38349 м2.

Проектом приняты следующие решения:

- Образовать земельный участок: ЗУ1 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемый во временное пользование, со следующими характеристиками:

площадь – 37171 кв.м;

категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – трубопроводный транспорт;

описание местоположения– РФ, Ростовская область, Октябрьский район, Керчикское сельское поселение, п. Залужный.

- Образовать земельный участок: ЗУ2 для обеспечения строительства ГРПШ-2, предоставляемый в постоянное пользование, со следующими характеристиками:

площадь –370 кв.м,

категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – трубопроводный транспорт,

описание местоположения – РФ, Ростовская область, Октябрьский район, п.

Залужный.

- Образовать земельный участок: ЗУ3 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемый во временное пользование, со следующими характеристиками:

площадь –415 кв.м,

категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – трубопроводный транспорт

описание местоположения – РФ, Ростовская область, Октябрьский район, п.

Залужный.

- Образовать	часть	земельного	участка	61:28:0000000:22579/чзу1	для для обеспечения строительства ГРПШ-2, предоставляемый в постоянное пользование, со следующими характеристиками:

площадь – 205кв.м.

характеристика части – под строительство ГРПШ-2.

- Образовать часть земельного участка 61:28:0000000:22579/чзу2 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемую во временное пользование, со следующими характеристиками:

площадь – 150 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

- Образовать часть земельного участка 61:28:0000000:22579/чзу3 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемую во временное пользование, со следующими характеристиками:

площадь – 9 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

- Образовать часть земельного участка 61:28:0000000:22579/чзу4 для обеспечения строительства линейного объекта, предоставляемую во временное пользование, со следующими характеристиками:

площадь – 2 кв.м.

характеристика части – под строительство газопровода.

#### После окончания строительства объекта образовать земельный участок: ЗУ4, предоставляемый в постоянное пользование:

площадь – 27 кв.м.

категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - трубопроводный транспорт,

описание	местоположения	-	РФ,	Ростовская	область,	Октябрьский	район, Керчикское сельское поселение, п. Залужный

- Установить техническую (охранную) зону по окончании строительства газопровода и учитывать ее при образовании новых земельных участков

#### Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица №15

| № п.п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории: |  | 38349 |
| 1.1 | земельный отвод во временное пользование | м2 | 37747 |
| 1.2 | земельный отвод в постоянное пользование | м2 | 602 |
| 2 | Площадь проектируемой территории по формам собственности: |  |  |
| 2.1 | земли федеральной собственности | м2 | - |
| 2.2 | земли региональной собственности | м2 | - |
| 2.3 | земли муниципальных образований | м2 | 38349 |
| 2.4 | земли частной собственности | м2 | - |
| 3 | Площадь проектируемой территории по категории земель: |  |  |
| 3.1 | земли сельскохозяйственного назначения | м2 | 415 |
| 3.2 | земли населенных пунктов | м2 | 37934 |
| 3.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны | м2 | - |
| 3.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | м2 | - |
| 3.5 | земли лесного фонда | м2 | - |
| 3.6 | земли водного фонда | м2 | - |
| 3.7 | земли запаса | м2 | - |
| 4 | Вид разрешенного использования |  | Трубопроводный транспорт |
| 5 | Площадь зоны действия публичных сервитутов: |  |  |
| 5.1 | на период строительства линейного объекта | м2 | 366 |
| 5.2 | техническая (охранная) зона линейного объекта | м2 | 16962 |

Характеристики земельных участков выделяемых в постоянное пользование приведены в таблице № 16

Таблица №16

| № п.п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного отвода в постоянное пользование | м2 | Общая величина | В том числе: |
|  |  |  | 602 | под коверы 27 |
|  |  |  |  | под ГРПШ- 575 |
| Площадь земельного участка выделяемого в постоянное пользование по формам собственности: |  |  |  |  |
| 2.1 | земли федеральной собственности | м2 | - |  |
| 2.2 | земли региональной собственности | м2 | - |  |
| 2.3 | земли муниципальных образований | м2 | 602 | под коверы 27 |
|  |  |  |  | под ГРПШ- 575 |
| 2.4 | земли частной собственности | м2 | - |  |
| Площадь земельного участка выделяемого в постоянное пользование по категории земель: |  |  |  |  |
| 3.1 | земли сельскохозяйственного назначения | м2 | - | - |
| 3.2 | земли населенных пунктов | м2 | 602 | под коверы 27 |
|  |  |  |  | под ГРПШ- 575 |
| 3.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны | м2 | - | - |
| 3.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | м2 | - |  |
| 3.5 | земли лесного фонда | м2 | - |  |
| 3.6 | земли водного фонда | м2 | - |  |
| 3.7 | земли запаса | м2 | - |  |
| 4 | Вид разрешенного использования |  | Трубопроводный транспорт |  |
| 5 | Площадь зоны действия публичных сервитутов при образовании участков в постоянное пользование: |  | 205 | под коверы - |
|  |  |  |  | под ГРПШ- 205 |

Текстовые приложения

ФГИС ЕГРН

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированныхправахна объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.04.2017 г., поступившего на рассмотрение 18.04.2017 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| Земельный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид объекта недвижимости) |  |  |  |
| Лист № ___ Раздела 1 | Всего листов раздела 1 : ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
| 18.04.2017 № 99/2017/14903041 |  |  |  |
| Кадастровый номер: |  | 61:28:0000000:22579 |  |

| Номер кадастрового квартала: | 61:28:0000000 |
| --- | --- |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 25.08.2014 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Ростовская обл, Октябрьский р-н, Керчикское сельское поселение |
| Площадь: | 16147 +/- 44кв. м |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 2244110.06 |
| Кадастровые номера расположенныхв пределахземельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли населённыхпунктов |
| Виды разрешенного использования: | объекты инженерно-технического обеспечения |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия временного характера - 26.08.2019 |
| Особые отметки: | Граница земельного участка состоит из 4 контуров. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. |
| Получатель выписки: | Бойко Антонина Феликсовна |

| Государственный регистратор |  | ФГИС ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

М.П.

Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированныхправахна объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

| Земельный участок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (вид объекта недвижимости) |  |  |  |
| Лист № ___ Раздела 3 | Всего листов раздела 3 : ___ | Всего разделов: ___ | Всего листов выписки: ___ |
| 18.04.2017 № 99/2017/14903041 |  |  |  |
| Кадастровый номер: |  | 61:28:0000000:22579 |  |

| План (чертеж, схема) земельного участка: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масштаб 1: | Условные обозначения: |  |  |

| Государственный регистратор |  | ФГИС ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование должности) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

М.П.

88,78

88,78

88,64

332

333

À

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,8

3

1

87,36

2

## С

92,09

91,07

90,58

321

90,39

89,92

322

323

18

89,27

324

17

16

89,09

325

88,92

326

15 14 13

88,77

327

328

á.ï. 88,31

11

12

330

329

Ö

4

331	6 5

7

8

9

10

2266850,00

479850,00

ïàøíÿ

93,26

320	À

19

á.ï.

93,62

93,30

94,04

93,52

-1,3

93,50

93,57

93,38

93,65

93,37

À

20

92,88

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+7,1

À

92,14

91,74

92,09

ïàøíÿ

92,56

92,84

ïàøíÿ

92,45

92,26

91,62

93,23

318

93,42

56

92,31

92

91,59

ýñòàêàäà

54

55

319

53

50

52 51

21

22

23

92,01

À

36

á.ï.

À 86,74

91,51	92,54

91,18

í.ò

91,85

91,45

í.ò

90,72

91,38

90,53

á.ï.

24

49

90,46

33	À

á.ï.+1,6 34

.+1,

á.ï 356 À

À

À

86,66

À

8367,41

á.ï.

85,83

317

90,67

90,24

57

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

90

90,17

89,80

90,04

89,69

32

À

31	À

À

39 À

À	38

ìåò.ýñòàêàäà

á.ï.

89,69

Òåððèòîðèÿ äåòñêîé ïëîùàäêè

òåðåí	30

ïîðîñëü

40

41 À

áá..ïï..

89,79

25	26

89,38

ïîðîñëü 27 28

29 +2,0	À

á.ï.

42	À

43 4ïð. 0,4êÂ

90,95

90,18

89,12

88,81

88,85

89,27

Âï

88,50

48

88,63

88,55

89,11

À	47

89,24

88,74

À

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,9

òåðåí +2,5 á.ï.á.ï.

44 À

46 45

á.ï.í.ïð. +6,8

À

90,36

88,31

90,28

88,32

89,94

87,94

87,87

88,05

87,85

Ù

87,99

88,50

88,44

88,37

88,45

89,84

ïîðîñëü

87,91

89,23

89,15

88,83

88,86

88,79

90,16

àêöèÿ +4,5

88,24

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

88,19

58

84,38

ï/ïîæ. ðåç.

85,60

85,87

316

86,10

88,85

89,27

88,94

À

â.ê.

88,29

86,34	85,34

Ä

ñàð.

86,25

87

86

À

òåððèòîðèÿ ä/ñàäà "Ïåòóøîê"

88,95

88,76

ÊÒÏ

88,77

88,63

À

89,17

88,22

¹3

86,06

86,32

86,70

73

86,94

¹11

86,44

86,78

74

86,76

¹9

85	88

89

84

83

Ê

88,57

315	59

87,49 Í

87,16

¹7	À

87,01

88,62

88,70

87,70

72

87,44

75

82	90

88,81

88,82

88,96Ù

88,78

310

88,67

À

311

88,60

314

60

88,20

òîïîëü 10 ÿñåíü 0,2

3

¹3	87,72

87,81

87,72

87,78

Í

70	71

87,72

87,84

òîïîëü 8

3

ÿñåíü 0,2

87,73

76

¹5

87,59

77

À 78

79 80

Í

À

87,41

86,04

86,15

81

87,24

91

À	87,17

309

89,04

À

88,71

Ù

307 ¹4

306

À

312	313

¹1

61 62 64 65

66

À	À	À

67   68 69	93

92

94

À

87,28

308

96,24

305

+6.6 í.ïð. 5ïð.0,4êÂ

303

63

À

á.ï.

À

À

á.ï 95

304

À

301 302

í.ò

88,33	96

97

110

111

87,33

87,93	í.ò À

¹6

87,53

87,39

87,70

87,64

87,63

101

102

87,50

87,42

À

87,32

87,15

106 107

À

87,15

À

109

112

87,20

113

À

114

87,09

87,32

87,19

òåððèòîðèÿ øêîëû

87,28

115

87,14

À

98 99	100

¹8

103

87,74

104 105

òåë.

87,45

À	108

Ù	À

á.ï

88,10

87,19

118

87,11

À

116

¹10

86,79

300

299

Ù

298

í.ò

297

127 126

86,95

87,04

À128 129

87,28

87,01

¹5

88,10

125

124

123

122

121

86,46

ÊÆ

çàáð.

120

119

117	ÊÍ

86,36

86,14

Схема расположения листов

Ëèñò 1

¹12

¹14

Ù

296 À

295

86,08

130

ÊÍ

131

132	¹7

¹11

Ëèñò 3

Ëèñò 2

294

À

84,97

84,72

¹7

¹5	84,29

¹9

84,43

83,73

4ïð.0,4êÂ

á.ï

83,15

82,16

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

84,42

85,17

¹1

83,76

83,50

âîðîòà

83,68

¹9

83,92

4ïð.0,4êÂ

¹3

83,23

82,28

82,34 Ù

138

82,62

84,17

À

139

84,84 À

140

141 À

á.ï

À

À 142

í.ïð.+6,8

334

82,47

À 335

á.ï

ÊÒÏ 383

84,09

Ëèñò 1

Ëèñò 3

¹16  À Ö

293

À

292

133

134

4ïð. 0,4êÂ À

í.ïð.+6,7

83,86	À

á.ï

í.ïð.+6,7

À

4ïð. 0,4êÂ

+6,5

3ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,5

Ù

Ù

Ù

82,92

159

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7 á.ï

158

157

Ù

156

82,57

143

146

144

145

81,87

81,30

80,71

3ïð. 6êÂ í.ïð.+7,3

83,74

83,41

84,10

84,03

83,24

83,21

83,11

Ù

83,19

í.ò

À

291

137	À

135	136

Ö	À À

á.ï

À

82,50

í.ïð.+6,8

82,55

82,37

82,29

160

¹6

82,72

¹8	¹8

¹10

¹12

81,80

148

147

82,15

150 151

152

341

340

336

80,63

80,33

84,60

5

83,77

ÿñåíü 10 3

290

3ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

À

84,45

á.ï

200

163

161

À

162

82,42

¹4

¹2

82,38

80,28

149

153

154

339

79,08

337

ÊÒÏ¹384

83,63

83,41

0.18

289

Âï

83,02 Ù

á.ï

83,10

82,09

í.ò

¹11

155

79,38

79,21

338

78,58

78,82

Ù

202

203

84,91

+7,8

82,94

201

82,29

82,78

¹20

¹18

81,27

81,47

78,41

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

78,13

Устанавливаемые красные линии

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

224

223

204

83.79

82,63	Ù

82,42

80,38

199

Зона строительства линейного объекта

77,86

79,04

78,07

78,79

78,63

78,01

ï

77,97

77,19

77,37

77Ï,2Ï9 иМ

-05/17-01

76,11

222

221

205

5

.5

Ëèñò 1

Ëèñò 3

81,91

80,03

À

198

164

¹13

Èçì. Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê.  Ïîäïèñü   Äàò77à,25

76,71

77,23

Ãàçî7ñ7í,3à5áæåíèå  ï.  Çàëóæíûé  Êåð÷èêñêîãî  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî  ðàéîíà7,6Ðîñòîâñêîé  îáëàñòè

77,11

206

îðîä

220

îã

80,92

Ëèñò 1

Ëèñò 2

79,17

197

78,72

165

166

167

Ëèñò 1

Ëèñò 2

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî À.Ô. Äîðîø

76,41

76,55

76,20

76Ï,3ð9îåêò  ïëàíèðîâêè  òåððèòîðèè Ð75à,ç4ä3 åë  1.  Ãðàôè÷åñêàÿ  ÷àñòü

Ñòàäèÿ

Ï

Ëèñò

1

Ëèñòîâ

14

9

0.16

3

83,31

219

218

Ù

Ù

À	207

79,15

77,86

74,02

73,53

73,14

72,81

72×,6å4ðòåæ  êðàñíûõ  ëèíèé Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

9,

1

196

195

216 217

À	76,87

3

88,48	0,3	87,45

86,66	88	87,12

75,45

¹1

80,03

198

164

¹13

76,71

76,55

76,20

Ëèñò 1

Ëèñò 2

79,17

197

79,15

78,72

165

166 167

77,86

Ëèñò 1

Ëèñò 2

76,41

74,02

76,39

75,43

72,81

196195

À

С	78,68

76,87

75,45

í.ò

74,87

2267050

479300

73,53

73,14

72,64

75,13

75,93

78,57

76,32

78,80

194

77,60

168

77,55

77,86

169

193	78,93

78,79

À

80,12

À

79,92

80,22

80,88

81,21

À	81,78

82

82,27

82,58

82,65

83,29

83,79

84,15

À

170

84,21

84,47

84,89

85,72

86,70

85,33

èçðûòî +1,5 85,50	85,02

172

192

85,24

86,28

85,55

86,09

85,18

86,19

85,09

85,67

171

85,72

86,81

190

189

173

85,41

86,92

86,12

86,59

87,95

86,79

87,34

86,64

86,34

191

òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà

87,07

174

87,38

87,47

À	87,61

87,61

87,82

88

88,01

87,80

88,54

90,59

88,87

88,33

88,75

88,45

88,66

88,83

Схема расположения листов

89,53

188

175

89,05

89,50

88,84

89,23

Ëèñò 3

Ëèñò 1

89,59

89,55

90,37

89,51

89,79

89,59

Ëèñò 2

89,89

90,24

90,04

90,27

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà

187

90,67

176

90,76

90,03

Устанавливаемые красные линии

90,43

Зона строительства линейного объекта

184

93,48

93,31

93,51

185 92,42

178

186

92,26

91,22

177

ÏÏПиМ-05/17-01

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

95,49

183

180

95,92

179

95,47	95,16

93,59

93,00

93,45

92,64

91,84

91,90

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

96,73

96,37 94,97

96,12

96,36

Èçì. Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü

Äàòà

97,77

96,68

Äèðåêòîð Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî À.Ô. Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ï

Ëèñò 2

Ëèñòîâ

14

98,24

97,85

97,05

97,03

×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû

98,90

Ù

182

âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ

181

97,58

2017ã.

À	99,19

98,77

98,17

Êîîðäèíàòû õàðàêòåðíûõ òî÷åê êðàñíîé ëèíèè

С

8

4,

83,41

290

Ù

201

82,29

80,92

80

.3

80   0

,3

3

Ëèñò 1

Ëèñò 3

83,74

№	X

1	479 932,08

2	479 922,74

Y

2 267 229,99

2 267 233,07

Угол 161°43'27"

266°50'20"

Длина 9,83

9,68

№	X

91	479 588,81

92	479 580,04

Y

2 267 129,41

2 267 076,38

Угол 260°36'17"

349°57'12"

Длина 53,75

3,34

88.85

86,22

88.39	86.45	86.20

85.25

84,60

ÊÒÏ¹384

83,63

83,77

ÿñåíü

10

3

0.18

289

3	479 922,21

2 267 223,40

260°06'46"

5,77

93	479 583,33

2 267 075,80

260°14'40"

37,59

90.20

89.47

ÿñåíü

10 3

87.20

+7,4

86,22

4.ïð.-0.4êÂ

Âï

82,94

4	479 921,22

5	479 919,51

6	479 918,92

2 267 217,72

2 267 212,71

2 267 209,03

251°09'16"

260°55'59"

248°50'55"

5,29

3,72

18,98

94	479 576,96

95	479 563,96

96	479 561,19

2 267 038,75

2 266 965,65

2 266 966,10

259°54'58"

170°48'21"

259°24'59"

74,25

2,80

29,19

95.34	94.45

286

93.76

0.18

ÿñåíü 103

93.22

À

92.45

287

91.81

91.26

À

ÿñåíü       10   3

0.18

90,68

288

225

90.63

90.48

89.89

89.72

À

89,12

Ù

Ù

10 Ù

0.18

ÿñåíü

88.72

10

0.18 3

88,43

À

88.45

Ù

88,19

çàáðîø. óñ.

85,67

Âíåä.

Ù

84,91

224

223

203

83.79

+7,8

204

202

Ù

7	479 912,07

8	479 903,79

9	479 900,53

2 267 191,33

2 267 167,41

2 267 168,82

250°53'13"

156°36'38"

248°55'00"

25,31

3,55

6,88

97	479 555,83

98	479 518,77

99	479 520,24

2 266 937,40

2 266 945,07

2 266 951,02

168°18'56"

076°07'27"

088°27'45"

37,84

6,13

17,27

95,58

285

À

228

227

93,27

93.15

91.38

92.34

90.22

92.06

226

91.54

91.49

91,31

91.07

90.55

90,19

89.98

ÿñåíü 0.18 3

89.90

89.28

89,07

222

221

îãîðîä

205

Ëèñò 1

Ëèñò 3

206

10  479 898,06

11  479 888,41

12  479 882,91

13  479 877,23

2 267 162,40

2 267 139,88

2 267 128,33

2 267 113,25

246°49'15"

244°31'49"

249°22'03"

260°51'21"

24,50

12,80

16,12

4,08

100

101

102

103

479 520,70

479 530,42

479 532,03

479 520,97

2 266 968,29

2 266 968,00

2 266 977,66

2 266 977,98

358°18'57"

080°32'51"

178°18'57"

088°27'45"

9,72

9,79

11,07

32,14

95,65

95,12

94.62

94.17

94.48

93.94

93.19

92.62

91,75

91,20

ÿñåíü

9  3

0.16

83,31

220

218

Ù

219

À

Ù

207

14  479 876,58

15  479 875,21

16  479 868,80

17  479 872,63

18  479 868,17

19  479 856,89

20  479 853,80

2 267 109,22

2 267 103,01

2 267 086,45

2 267 084,40

2 267 073,52

2 267 047,36

2 267 045,16

257°34'01"

248°49'26"

331°50'43"

247°43'19"

246°40'34"

215°30'16"

247°51'51"

6,36

17,76

4,34

11,76

28,49

3,79

64,83

104

105

106

107

108

109

110

479 521,83

479 522,83

479 525,62

479 525,84

479 523,40

479 525,53

479 548,46

2 267 010,11

2 267 017,47

2 267 042,39

2 267 047,95

2 267 048,33

2 267 072,31

2 267 070,28

082°15'15"

083°36'08"

087°44'04"

170°59'09"

084°56'01"

354°56'01"

079°54'52"

7,42

25,07

5,56

2,47

24,07

23,02

9,74

99,24

98,05

98,48

96,69

97,40

284

229

96,07

À

96,78

2266750

96,63

95.20

95,02

95,10

94,98

94,84

94,37

93.90

93,88

93,49

93,14

479300

214

213

Ù

212

¹5

215

À

211

216 217

210 209

¹3

208	¹1

21  479 829,38

22  479 826,84

2 266 985,11

2 266 986,14

157°51'51"

248°04'31"

2,74

13,88

111

112

479 550,17

479 528,55

2 267 079,87

2 267 081,78

174°56'01"

085°48'35"

21,70

22,69

99,91

À	98,38

98,13

97,42

96,89

96,54

95,05

94,38

93,43

93,01

23  479 821,66

24  479 796,95

25  479 757,90

26  479 758,84

27  479 754,00

2 266 973,26

2 266 981,70

2 266 990,02

2 267 008,20

2 267 049,67

161°07'47"

167°59'01"

087°01'34"

096°39'21"

074°25'56"

26,11

39,92

18,21

41,75

2,33

113

114

115

116

117

479 530,21

479 528,39

479 531,51

479 521,85

479 518,70

2 267 104,41

2 267 104,57

2 267 139,75

2 267 140,61

2 267 105,13

174°46'36"

084°55'34"

174°56'01"

264°56'01"

354°46'36"

1,83

35,32

9,70

35,62

1,83

102,21

102,30

101,48

102

101,80

283

100,64

231 230

232

100,55

100,37

98,48

99,32

98,76

99,55

98,08 Í

Ä

97,94

97,83 ÄÍ

ÄÍ 96,73

28  479 754,63

29  479 757,83

30  479 765,84

31  479 768,74

2 267 051,92

2 267 058,06

2 267 080,94

2 267 082,40

062°28'22"

070°42'37"

026°45'06"

067°10'49"

6,93

24,24

3,25

16,67

118

119

120

121

479 520,53

479 518,22

479 516,07

479 513,74

2 267 104,97

2 267 075,34

2 267 075,50

2 267 049,19

265°32'58"

175°45'41"

264°56'01"

350°59'09"

29,71

2,15

26,41

2,46

103,04

102,54

282

À

23Ä4

233

101,22

101,32

102,03

100,64

32  479 775,21

33  479 785,66

34  479 794,76

35  479 791,44

36  479 807,72

37  479 798,88

2 267 097,77

2 267 121,17

2 267 142,49

2 267 143,87

2 267 179,93

2 267 183,92

065°55'53"

066°53'53"

157°25'05"

065°42'24"

155°42'36"

245°42'36"

25,63

23,19

3,59

39,57

9,70

49,55

122

123

124

125

126

127

479 516,17

479 515,94

479 513,19

479 512,14

479 510,57

479 509,67

2 267 048,81

2 267 043,12

2 267 018,55

2 267 010,68

2 266 952,33

2 266 948,69

267°44'04"

263°36'08"

262°24'17"

268°27'45"

256°07'27"

168°18'56"

5,69

24,72

7,94

58,38

3,75

24,31

103,12

103,37

281

280

279

278

277

À

276

101,79

236 235

ÄÍ

237

239

238

240

241

242	¹1	¹3

¹5

95,07

258

ïîðîñëü òåðåí

+2,5

259 94,02

óñ.¹7 çàáð.

93,74

92,80

92,79

260

92,39

À

253	254

256 257

261

38  479 778,50

39  479 782,03

2 267 138,76

2 267 137,29

337°21'21"

246°28'34"

3,83

31,50

128

129

479 485,87

479 482,90

2 266 953,61

2 266 951,70

212°46'57"

168°24'49"

3,53

22,06

Ù

243

248 250 251 252

244	245 246	247 Ù249 Âï

99,36

97,03

255

267

À

263

264

Ê

ïë.

262

ïë.

ïë.

¹10

91,54

40 479 769,46

2 267 108,41

245°06'08"

7,59

130

479 461,29

2 266 956,13

253°05'13"

0,18

275

â.ê

À

271 270

272

269

268

266

265

¹8

41  479 766,27

42  479 759,80

43  479 756,87

2 267 101,53

2 267 086,16

2 267 084,69

247°10'49"

206°45'06"

250°42'37"

16,67

3,28

24,12

131

132

133

479 461,24

479 455,36

479 410,51

2 266 955,96

2 266 957,22

2 266 965,28

167°55'32"

169°48'15"

079°24'14"

6,01

45,57

1,24

100,89

100,34

274

273

99,34

98,37

98,82  ïîðîñëü

âèøíÿ

+2,0

À	96,70	¹6

Ö

96,86	¹4

44  479 748,90

45  479 745,60

2 267 061,92

2 267 055,58

242°28'22"

254°13'33"

7,15

5,34

134

135

479 410,74

479 393,83

2 266 966,50

2 266 969,96

168°24'49"

080°06'26"

17,26

3,86

99,10

¹2

98,33

Êîîðäèíàòû õàðàêòåðíûõ òî÷åê êðàñíîé ëèíèè

46  479 744,15

47  479 749,11

48  479 747,78

49  479 794,39

50  479 820,80

51  479 817,32

52  479 816,75

53  479 818,53

54  479 817,72

55  479 816,57

56  479 814,19

57  479 771,99

58  479 669,32

59  479 612,67

60  479 595,24

61  479 569,40

62  479 569,60

63  479 565,70

64  479 567,40

65  479 568,68

66  479 574,63

67  479 576,45

68  479 577,12

69  479 577,75

70  479 578,95

71  479 581,05

72  479 602,95

73  479 622,09

74  479 618,44

75  479 601,90

76  479 582,75

2 267 050,44

2 267 007,89

2 266 982,25

2 266 972,33

2 266 963,31

2 266 953,91

2 266 945,75

2 266 945,08

2 266 942,91

2 266 943,36

2 266 908,65

2 266 844,14

2 266 911,31

2 266 924,13

2 266 928,97

2 266 935,82

2 266 936,89

2 266 937,64

2 266 947,85

2 266 953,65

2 266 984,99

2 266 995,66

2 267 003,44

2 267 007,94

2 267 007,72

2 267 019,46

2 267 015,55

2 267 023,32

2 267 032,31

2 267 025,59

2 267 029,01

276°39'21"

267°01'34"

347°59'01"

341°08'41"

249°40'22"

266°03'07"

339°23'36"

249°30'50"

158°32'47"

266°04'47"

236°48'21"

146°48'21"

167°14'59"

164°29'04"

165°09'23"

079°29'29"

169°13'17"

080°34'43"

077°33'51"

079°14'48"

080°19'25"

085°06'19"

081°55'03"

349°52'13"

079°52'13"

349°52'13"

022°05'25"

112°05'25"

202°05'25"

169°52'13"

079°52'13"

42,84

25,67

47,65

27,90

10,02

8,19

1,90

2,31

1,23

34,79

77,08

122,69

58,08

18,10

26,72

1,09

3,97

10,36

5,94

31,89

10,83

7,80

4,55

1,21

11,93

22,25

20,65

9,70

17,85

19,45

13,59

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

479 394,50

479 399,58

479 414,78

479 420,40

479 424,12

479 421,34

479 426,56

479 413,63

479 413,61

479 403,90

479 403,92

479 398,78

479 396,10

479 391,42

479 392,46

479 390,21

479 389,34

479 387,65

479 382,89

479 380,29

479 415,04

479 409,85

479 412,64

479 410,50

479 404,85

479 390,98

479 386,30

479 383,73

479 334,87

479 325,23

479 317,20

2 266 973,76

2 266 973,09

2 267 087,66

2 267 135,27

2 267 158,04

2 267 158,49

2 267 190,49

2 267 192,28

2 267 194,25

2 267 194,26

2 267 193,46

2 267 194,28

2 267 194,27

2 267 195,50

2 267 201,88

2 267 202,24

2 267 201,22

2 267 202,66

2 267 203,44

2 267 187,48

2 267 181,99

2 267 150,24

2 267 149,78

2 267 136,66

2 267 088,84

2 266 984,32

2 266 984,94

2 266 970,22

2 266 977,51

2 266 979,95

2 266 983,97

352°26'32"

082°26'29"

083°15'33"

080°44'03"

170°43'17"

080°43'17"

172°07'55"

090°30'00"

180°01'42"

271°23'53"

170°58'55"

180°14'04"

165°16'22"

080°45'02"

170°45'02"

229°30'22"

139°30'22"

170°45'02"

260°45'02"

351°00'30"

260°43'17"

350°43'17"

260°44'03"

263°15'33"

262°26'27"

172°26'32"

260°06'26"

171°30'37"

165°47'35"

153°25'24"

073°36'49"

5,12

115,58

47,94

23,07

2,82

32,42

13,06

1,99

9,71

0,80

5,20

2,68

4,84

6,46

2,28

1,35

2,22

4,83

16,16

35,18

32,17

2,82

13,29

48,16

105,44

4,72

14,94

49,40

9,95

8,98

4,41

№ 181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

X

478 823,53

478 824,90

478 868,32

478 892,68

478 904,06

478 909,31

478 940,14

479 006,82

479 106,51

479 110,94

479 092,10

479 109,08

479 226,36

479 248,08

479 314,24

479 313,00

479 321,78

479 332,95

479 353,15

479 382,79

479 370,90

479 360,92

479 359,39

479 348,66

479 337,25

479 328,24

479 308,56

479 297,76

479 290,01

479 290,01

Y

2 267 232,18

2 267 222,58

2 267 228,78

2 267 245,37

2 267 286,58

2 267 313,88

2 267 305,67

2 267 287,23

2 267 259,65

2 267 251,79

2 267 200,28

2 267 119,26

2 267 024,29

2 267 011,29

2 266 979,46

2 266 975,22

2 266 970,77

2 266 967,99

2 266 964,84

2 266 960,55

2 266 880,85

2 266 870,28

2 266 837,32

2 266 847,68

2 266 851,20

2 266 852,69

2 266 863,72

2 266 844,25

2 266 822,98

2 266 820,07

Угол 278°07'18"

008°07'18"

034°15'37"

074°33'57"

079°06'24"

345°05'29"

344°32'11"

344°32'11"

299°23'07"

249°54'37"

281°50'12"

321°00'03"

329°06'39"

334°18'04"

253°37'00"

333°07'17"

346°01'46"

351°07'57"

351°45'58"

261°30'47"

226°38'59"

267°20'26"

135°59'07"

162°53'25"

170°35'40"

150°44'14"

240°57'49"

249°58'21"

270°00'00"

246°50'29"

Длина 9,70

43,86

29,48

42,75

27,80

31,90

69,19

103,44

9,02

54,84

82,78

150,91

25,31

73,42

4,41

9,85

11,51

20,45

29,95

80,59

14,54

32,99

14,91

11,94

9,13

22,55

22,26

22,64

2,91

16,26

№ 225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

X

479 349,48

479 344,39

479 335,62

479 331,67

479 271,87

479 224,52

479 222,23

479 219,54

479 217,90

479 188,57

479 181,63

479 181,44

479 173,93

479 170,24

479 170,30

479 165,56

479 161,77

479 153,74

479 136,39

479 138,16

479 139,44

479 137,31

479 138,57

479 143,20

479 143,55

479 144,28

479 144,84

479 143,34

479 146,48

479 147,28

Y

2 266 624,04

2 266 545,67

2 266 475,83

2 266 467,83

2 266 415,15

2 266 351,89

2 266 344,76

2 266 345,25

2 266 343,05

2 266 323,06

2 266 323,01

2 266 321,86

2 266 323,00

2 266 323,01

2 266 322,59

2 266 320,99

2 266 320,61

2 266 322,19

2 266 322,41

2 266 330,43

2 266 344,86

2 266 345,23

2 266 359,51

2 266 361,57

2 266 363,31

2 266 363,16

2 266 375,03

2 266 375,58

2 266 391,18

2 266 405,46

Угол 266°16'48"

262°50'30"

243°43'26"

221°22'44"

233°11'11"

252°12'23"

169°36'12"

233°21'25"

214°16'02"

180°24'13"

260°58'58"

171°24'55"

179°46'01"

277°40'59"

198°44'22"

185°41'46"

168°53'22"

179°16'04"

077°32'46"

084°56'26"

170°08'44"

084°57'27"

023°59'08"

078°29'05"

348°33'20"

087°18'12"

160°03'29"

078°36'05"

086°48'31"

164°20'49"

Длина 78,54

70,39

8,91

79,69

79,01

7,50

2,74

2,75

35,50

6,94

1,16

7,60

3,69

0,42

5,00

3,81

8,19

17,35

8,21

14,49

2,16

14,34

5,07

1,77

0,74

11,89

1,60

15,92

14,30

3,06

№ 269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

X

479 133,72

479 135,19

479 134,74

479 131,36

479 128,56

479 126,19

479 130,25

479 152,73

479 161,31

479 167,63

479 173,10

479 180,00

479 180,16

479 191,49

479 224,70

479 279,04

479 339,52

479 345,04

479 354,05

479 359,17

479 370,44

479 380,04

479 392,52

479 408,99

479 408,77

479 443,05

479 459,15

479 459,20

479 485,18

479 488,14

Y

2 266 376,86

2 266 376,32

2 266 366,92

2 266 363,70

2 266 331,99

2 266 321,22

2 266 312,78

2 266 312,50

2 266 310,81

2 266 311,44

2 266 313,31

2 266 312,27

2 266 313,31

2 266 313,31

2 266 335,94

2 266 408,54

2 266 461,82

2 266 473,00

2 266 544,75

2 266 623,47

2 266 866,24

2 266 876,41

2 266 960,02

2 266 956,65

2 266 955,43

2 266 949,29

2 266 946,18

2 266 946,35

2 266 941,03

2 266 942,93

Угол 340°03'29"

267°17'13"

223°31'39"

264°57'27"

257°35'12"

295°41'51"

359°16'25"

348°53'22"

005°41'46"

018°50'17"

351°25'10"

080°58'58"

000°00'00"

034°16'02"

053°11'11"

041°22'44"

063°43'26"

082°50'30"

086°16'48"

087°20'26"

046°38'59"

081°30'47"

348°24'49"

259°41'28"

349°50'24"

349°03'46"

073°05'13"

348°24'47"

032°46'57"

348°18'56"

Длина 1,56

9,42

4,67

31,84

11,02

9,37

22,48

8,74

6,35

5,78

6,97

1,05

11,33

40,19

90,68

80,61

12,46

72,32

78,88

243,03

13,98

84,54

16,81

1,23

34,82

16,40

0,18

26,52

3,52

18,21

№ 313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

X

479 570,89

479 592,75

479 610,42

479 665,48

479 774,80

479 823,69

479 827,01

479 861,73

479 864,73

479 877,12

479 881,68

479 877,85

479 884,53

479 886,65

479 891,77

479 897,13

479 905,61

479 908,79

479 912,84

479 921,17

479 928,29

479 419,26

479 419,28

479 396,12

479 389,05

479 380,67

479 388,10

479 392,58

479 396,11

Y

2 266 925,39

2 266 919,60

2 266 914,70

2 266 902,24

2 266 830,72

2 266 905,46

2 266 953,55

2 267 038,89

2 267 041,03

2 267 069,76

2 267 080,90

2 267 082,95

2 267 100,20

2 267 110,74

2 267 124,63

2 267 136,30

2 267 156,05

2 267 154,68

2 267 163,91

2 267 187,96

2 267 206,36

2 267 194,25

2 267 219,09

2 267 219,10

2 267 220,43

2 267 210,62

2 267 204,38

2 267 209,64

2 267 208,81

Угол 345°09'23"

344°30'04"

347°14'59"

326°48'21"

056°48'21"

086°03'07"

067°51'51"

035°30'16"

066°40'22"

067°43'31"

151°50'43"

068°49'26"

078°36'02"

069°46'47"

065°18'57"

066°46'07"

336°36'39"

066°19'42"

070°53'51"

068°50'55"

080°53'50"

089°57'09"

179°57'09"

169°21'40"

229°30'22"

320°00'00"

049°30'22"

346°51'46"

089°57'09"

Длина 22,62

18,34

56,44

130,64

89,31

48,21

92,13

3,68

31,29

12,03

4,35

18,50

10,76

14,80

12,84

21,50

3,47

10,08

25,45

19,73

23,93

24,84

23,16

7,20

12,91

9,70

6,91

3,63

10,29

Схема расположения листов

Ëèñò 1

Ëèñò 3

Ëèñò 2

77  479 585,14

78  479 584,56

79  479 588,34

80  479 588,36

81  479 597,09

82  479 601,51

83  479 625,43

84  479 627,09

2 267 042,39

2 267 042,48

2 267 065,10

2 267 067,24

2 267 120,00

2 267 119,14

2 267 114,50

2 267 114,18

171°36'20"

080°31'06"

089°27'10"

080°36'17"

349°01'16"

349°01'16"

349°01'16"

346°43'05"

0,59

22,94

2,14

53,48

4,50

24,37

1,69

6,13

167

168

169

170

171

172

173

174

479 318,45

479 252,69

479 231,93

479 117,87

479 102,16

479 121,59

479 113,01

479 091,49

2 266 988,20

2 267 019,84

2 267 032,26

2 267 124,62

2 267 199,56

2 267 252,64

2 267 267,88

2 267 274,04

154°18'04"

149°06'39"

141°00'03"

101°50'12"

069°54'18"

119°23'36"

164°01'00"

164°50'50"

72,98

24,19

146,77

76,56

56,53

17,48

22,38

85,05

211

212

213

214

215

216

217

218

479 283,61

479 274,05

479 282,91

479 285,55

479 292,40

479 299,71

479 299,71

479 306,60

2 266 805,13

2 266 784,21

2 266 780,09

2 266 786,33

2 266 801,15

2 266 818,07

2 266 821,28

2 266 840,20

245°26'24"

335°04'49"

067°02'32"

065°12'02"

066°38'58"

090°00'00"

069°57'58"

060°57'49"

23,00

9,77

6,78

16,32

18,43

3,21

20,14

11,77

255

256

257

258

259

260

261

262

479 144,33

479 146,21

479 148,85

479 151,13

479 155,29

479 162,75

479 153,19

479 145,78

2 266 406,29

2 266 412,70

2 266 423,39

2 266 422,83

2 266 440,89

2 266 483,98

2 266 485,63

2 266 442,81

073°40'04"

076°06'46"

346°16'41"

077°03'06"

080°10'50"

170°10'50"

260°10'50"

257°03'06"

6,68

11,01

2,35

18,54

43,72

9,70

43,46

18,27

299

300

301

302

303

304

305

306

479 505,97

479 508,03

479 559,79

479 559,93

479 561,38

479 558,75

479 565,93

479 579,72

2 266 939,24

2 266 937,07

2 266 926,38

2 266 927,59

2 266 927,32

2 266 913,55

2 266 912,39

2 266 909,49

313°36'29"

348°19'22"

083°24'52"

349°29'32"

259°12'24"

350°47'09"

348°08'30"

259°03'41"

3,00

52,85

1,22

1,47

14,02

7,27

14,09

21,59

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Устанавливаемые красные линии

Зона строительства линейного объекта

ÏÏиМ-05/17-01

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

85  479 633,06

86  479 647,32

2 267 112,77

2 267 110,29

350°08'10"

079°31'13"

14,47

9,38

175

176

479 009,40

478 942,70

2 267 296,27

2 267 315,03

164°17'31"

165°15'17"

69,28

42,50

219

220

479 312,32

479 324,98

2 266 850,49

2 266 843,40

330°44'14"

350°35'40"

14,51

10,18

263

264

479 141,68

479 139,40

2 266 425,00

2 266 425,56

166°16'41"

256°16'49"

2,35

10,52

307

308

479 575,62

479 569,74

2 266 888,30

2 266 860,86

257°54'17"

352°27'21"

28,06

9,74

Èçì. Êîëè÷. Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

87  479 649,02

88  479 633,25

89  479 630,27

2 267 119,51

2 267 122,38

2 267 122,58

169°40'44"

176°08'02"

169°43'48"

16,03

2,99

29,74

177

178

179

478 901,60

478 894,60

478 884,28

2 267 325,85

2 267 288,77

2 267 251,38

259°18'26"

254°33'57"

214°15'37"

37,73

38,79

23,66

221

222

223

479 335,02

479 343,65

479 356,78

2 266 841,74

2 266 839,04

2 266 826,35

342°38'59"

315°59'07"

354°25'24"

9,04

18,26

2,10

265

266

267

479 136,90

479 134,39

479 137,59

2 266 415,34

2 266 406,90

2 266 406,00

253°26'32"

344°20'49"

266°48'31"

8,80

3,33

13,60

309

310

311

479 579,39

479 584,31

479 591,05

2 266 859,58

2 266 881,79

2 266 917,03

077°31'45"

079°09'29"

168°08'30"

22,74

35,88

21,38

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî À.Ô. Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

Ñòàäèÿ Ï

Ëèñò 3

Ëèñòîâ 14

90 479 601,00

2 267 127,89

172°53'37"

12,28

180

478 864,72

2 267 238,06

188°07'18"

41,61

224

479 358,87

2 266 826,15

267°20'27"

202,32

268

479 136,84

2 266 392,42

258°40'53"

15,87

312

479 570,13

2 266 921,42

079°12'24"

4,04

×åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

88,78

88,78

88,64

332

266

333

267

3

À

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,8

1

1

87,36

2

3	2

330

8

С	329

4

331	6 5

265	4

264	7

89,09

88,77

263	5

6

90,58

89,92

322

323

89,27

324

88,92

326

325 261

262

8

327

328

Ö	9

10

á.ï. 88,31

11

12

92,09

91,07	90,39

321

17

18	16

157

14 13

479850

ïàøíÿ

93,26

320	À

19

á.ï.

2266850

93,62

93,30

94,04

93,52

-1,3

93,50

93,57

93,38

93,65

93,37

À

20

92,88

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+7,1

À

92,56

92,84

ïàøíÿ

93,23

318

93,42

319

260

52	9

21

51

50	22

92,14

91,74

92,09

ïàøíÿ

92,45

92,26

91,62

259

54

56

92,31

92

91,59

ýñòàêàäà 53

54

55	52

53	49

50

51

10

23

11

12

92,01

À

36

30

á.ï.

À 86,74

91,51

91,45

91,38

á.ï.

47 48	13

À	31

91,18

14 24

15

á.ï.+21,86 34

37

.+1,

á.ï.

í.ò

91,85

í.ò

90,72

90,53

49 46

90,46

27

í

33	À

34

á.ï 356 À

29

33	À

À

86,66

85,83

317

90,67

258

90,24

55   57

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

90

90,17

89,80

90,04

89,69

32

À

31 26	À

À	32

39 À

À	38

ìåò.ýñòàêàäà

á.ï.

89,69

Òåððèòîðèÿ äåòñêîé ïëîùàäêè

òåðåí ïîðîñëü

30

25	35

40

41 À

áá..ïï..

89,79

25	26

16	17

89,38

18 ï1î9ðîñëü

27 28

29 +2,0	À

22 24

á.ï.

36

42	À

43 4ïð. 0,4êÂ

89,12

89,11	44

Âï

45

20 á.ï.á2.ï1.   23

37

á.ï.í.ïð. +6,8

À

90,95

90,18

88,81

88,85

89,27

88,50

48

88,63

88,55

À	47

89,24

88,74

43

òåðåí +2,5

42

À

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,9

38

À

41 40  39	44

46 45

90,36

256

257 56 57

88,32

87,94

87,87

88,05

87,85

Ù

87,99

88,50

88,44

88,37

88,45

90,28 89,94

89,84

ïîðîñëü

87,91

89,23

89,15

88,83

88,86

90,16

àêöèÿ +4,5

88,24

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

88,19

58

59

ï/ïîæ. ðåç.

85,60

88,79

255

316

254

253

60 58

84,38

85,87

86,10

88,85

89,27

88,94

À

â.ê.

88,29

86,34	85,34

Ä

ñàð.

86

73 74

À

86,25

87

òåððèòîðèÿ ä/ñàäà "Ïåòóøîê"

88,95

88,76

ÊÒÏ

88,77

88,63

À

89,17

88,22

¹3

86,06

86,32

86,70

73

86,94

¹11

86,44

86,78

68  69    74

86,76

¹9

85	88

89

84

83

Ê

88,57

315 252	61 59

87,49 Í

87,16

¹7	À

87,01

88,62

88,78

88,70

À

òîïîëü 103

87,70

72 67

87,81

87,44

70

75

ÿñåíü 0,2	¹5

82	90

81 72

88,82

88,96Ù

310

311

248

251	60

62

314

ÿñåíü 0,2

¹3	87,72

87,72

87,72

87,84

òîïîëü 83

87,73

87,59

77

79 80

Í

À

86,15

75 87,24

91

88,81

309	À

88,67

88,20

76

71

87,78 71

Í

70	66

À 78

87,41

93

86,04

87,28

À	87,17

89,04

247

246

308

88,71

Ù

307 ¹4

306245

À

312	313

250

+62.469í.ïð.

¹1

62

65

61

63	64

64 63	À

67 68 69

66	92

94

À	À	À	À

À

96,24

305

244

5ïð.0,4êÂ 243

303

302

65á.ï.

À

á.ï 95

304

À

301 242

241

í.ò

76	96

97

78 77

110 87 88

111

87,33

Схема расположения листов

87,93	í.ò À

¹6

87,53

87,39

87,70

87,64

101

82 83

102

87,50

87,42

À

87,32

87,15

À

87,15

À

112

87,20

113

À

114

87,09

87,32

87,19

òåððèòîðèÿ øêîëû

87,28

115

Ëèñò 1

87,63

À

98 99	100

103

104 105

òåë.

87,45

106 107

À

85

108

á.ï

109

86	89

87,19

87,11

90

91      À

116

87,14

Ëèñò 3

¹8	79

80	81	84

87,28

87,74

92 Ù

88,10

À

119

118

117	ÊÍ

Ëèñò 2

¹10

240

à

300

299

Ù

239

9495 93

127 126

86,95

87,04

87,01

¹5

88,10

125

124

123 122

121

86,46

ÊÆ

çàáð.

120

298 238

96À

86,79

í.ò

297

237

97 128

129

86,14

86,36

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

¹12

Ù

296 À

86,08

130

ÊÍ

131

Водоохранная зона

295

¹14

132	¹7

¹11

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

Зона строительства линейного объекта

294

À

84,97

84,72

¹7

¹5	84,29

¹9

84,43

83,73

4ïð.0,4êÂ

á.ï

83,15

82,16

Проектируемая (охранная) зона линейного объекта

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

¹9

85,17

âîðîòà

¹1

¹3

83,23

82,28

Ù

82,62

84,17

139

84,84 À

140

141 À

á.ï

À   142

105

í.ïð.+6,8

334

À

82,47

á.ï

ÊÒÏ 383

1	Номер характерной точки зоны планируемого размещения

84,42

133

83,86

83,76

83,50

á.ï

83,68

83,92

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

+6,5

82,34

138

101

À

3ïð.0,4êÂ	Ù

102

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,712á.6ï

103

104

À	124

Ù

334

108

143 144

335

335

109

81,87

80,71

1	Номер характерной точки проектируемой охранной зоны

¹16

À	293

Ö À

292

134

À

4ïð. 0,4êÂ À

í.ïð.+6,7

À

4ïð. 0,4êÂ

128

í.ïð.+6,5

Ù

Ù

82,92

127

159

158

125

157

82,57

¹12

156

106

119

146

107

118

145

81,30

3ïð. 6êÂ í.ïð.+7,3

Ëèñò 1

Ëèñò 3

84,03

83,21

83,19

í.ò

137

À

À

100

Ö	À À	À

í.ïð.+6,8

82,55

82,29

160

82,72

¹8

¹10

81,80

147

148 117 82,15

341

341

116 111

110

336

336

80,63

83,74

84,10

À

337

83,24

83,11

Ù

291

135	136

98        99

129

á.ï

82,50

82,37	¹8

149

150 151 340 115

340

121 152

112

80,33

84,60

3ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

236

161

82,42

82,38	¹6

80,28

120 153

114

337

5

83,77

ÿñåíü 10 3

290

235

À

84,45

á.ï

í

200

162

131

163

130  162	¹2	¹4

123

122 339 113

338

339

154

79,08

ÊÒÏ¹384

83,63

83,41

0.18

289

232 233

234

Âï

16Ù4

82,78

á.ï

83,10

163

82,09

161

132

í.ò

¹11

155

79,38

79,21

338

78,82

78,41

78,58

84,91

224

188

187

Ù

8

166

167

203

82,94

+7,8

231

165

202

201

82,29

¹20

¹18

81,27

81,47

79,04

78,63

78,13

77,37

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

223

186

168 204

ï

82,63 Ù

80,38

199

160

159

133

134

77,86

78,07

78,79

78,01

77,97

77,19

77Ï,2Ï9иМ-05/17-02

76,11

222

221

185

169

205

5

.5

Ëèñò 1

Ëèñò 3

81,91

80,03

À

198

158

164

135

¹13

Èçì. Êîëè÷.

77,25

Êîëè÷.

¹äîê.  Ïî7ä6ï,7è1ñü   Äàòà

77,23

Ãàçî7ñ7í,3à5áæåíèå  ï.  Çàëóæíûé  Êåð÷èêñêîãî  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî  ðàéîíà7,6Ðîñòîâñêîé  îáëàñòè

77,11

îðîä

îã 220

184

170

206

80,92

Ëèñò 1

Ëèñò 2

79,17

197

79,15

157

165

136

166

167

9,

1

77,86

Ëèñò 1

Ëèñò 2

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî À.Ô. Äîðîø

76,41

76,55

74,02

76,20

76Ï,3ð9îåêò  ïëàíèðîâêè  òåððèòîðèè Ð75à,ç4ä3 åë  1.  Ãðàôè÷åñêàÿ  ÷àñòü

72,81

Ñòàäèÿ Ï

Ëèñò 4

Ëèñòîâ 14

9

0.16

83,31

219

218 Ù

ÿ

182

183

À

171

Ù

207

196

195

73,5×3åðòåæ  ãð7à2í,6è4ö  çîí  ïëàíèðóåìîãîðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ

73,14	Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

3

216 217

À	76,87

3

88,48	0,3	87,45

86,66	88	87,12

181

172

208	¹1

75,45

80,03

198

158

1135

¹13

76,71

64

65

76,55

76,20

î

â	98,94

î

ò í à ë

ò À

95,

96,12

| Ëèñò 1 |  | 79,17 |  |  | 157 1136 Ëèñò 1 |  | 76,41 76,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ëèñò 2 |  | 197 166167 Ëèñò 2 79,15 77,86 196195 À 76,87 75,45 С 78,68 74,87 í.ò 75,13 75,93 78,57 76,32 168 77,61037 77,55 78,80 194 156 77,86 169 138 À193 155 80,12 À Схема расположения листов Ëèñò 1 Ëèñò 3 Ëèñò 2 ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß Граница зоны планируемого размещения линейного объекта Зона строительства линейного объекта Проектируемая (охранная) зона линейного объекта 1 Номер характерной точки зоны планируемого размещения 1 Номер характерной точки проектируемой охранной зоны |  |  |  |  |  |  | 78,79 79,92 80,22 80,88 81,21 À 81,78 82 82,27 82,65 Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ |  |  |  |  | 75,43 74,02 72,81 |  |  | 85,72 85,33 84,89 èçðûòî +1,5 85,50 85,02 85,89 172 86,70 141 85,72 86,81 173 85,41 85,09 152 142 190 151 86,12 171 189 85,67 140 153 86,92 174 191 87,07 òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà 87,38 87,47 87,80 88,01 87,82 88,33 88,45 90,59 88,54 88,66 88,87 88,75 88,83 88,84 89,53 175 89,05 188 89,23 89,50 90,37 89,51 89,59 89,55 89,59 89,79 89,89 90,04 90,24 90,27 90,03 òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà 176 187 90,67 90,76 91,66 186 150 91,22 185 92,42 143 93,48 93,31 177 184 93,51 92,26 149 178 93,00 91,84 144 93,59 92,64 91,90 179 93,45 95,49 183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,53 72,64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À 170 | 84,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,55 85,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,28 86,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,59 87,95 |  | 86,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,79 | 86,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | À 87,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ÏÏПиМ-05/17-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ù |  | 148 145 18070 95,92 95,47 95,16 96,73 96,37 94,97 96,36 96,68 97,77 97,03 97,05 97,85 98,24 147 146 97,58 182 98,90 âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ 181 À 99,19 98,77 98,17 |
|  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Èçì. | Êîëè÷. | Êîëè÷. | ¹äîê. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü |  | Ñòàäèÿ |  | Ëèñò | Ëèñòîâ |  |  |  |  |  |  |
| Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  |  |  |  |  | Ï |  | 5 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ×åðòåæ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãîðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ Ì 1 : 1000 |  | ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

90,4

3

# С

89.47

88.85

10

88.39

87.20

86,22

86.45	86.20

+7,4

86,22

85.25

84,60

ÊÒÏ¹384

83,63

83,74

83,77

ÿñåíü

10

3

0.18

289

83,41

290

232 233

234

Âï

16Ù4

95.34	94.45	93.22	92.45	91.81

91.26

288

90.63

90.20

89.89	À

227

228

ÿñåíü

3

0.18	À

Ù	229

230

189

Âíåä.

4.ïð.-0.4êÂ

84,91

188

Ù

166

167

82,94

ï

+7,8

231

165

201

82,29

93.76

287

À	226

190

224 187

203

202

0.18

ÿñåíü 103

ÿñåíü

10 3

193

89.72

192

89,12

191

ÿñåíü 10 3

çàáðîø. óñ.

85,67

223

286

À	225

198

196

197

195

0.18

90,68

225

194

Ù

Ù

10	Ù

ÿñåíü	3

88.72

0.18

88,43

88.45

88,19

186

168 204

Ëèñò 1

Ëèñò 3

82,63	Ù

285

223

224

À

199

93.15

92.34

22962.30

91.49

91.07

0.18

89.28

89,07

222

185

169 205

81,91

95,58

200

228

227

93,27

91.38

90.22

92.06

91.54

91,31

90.55

90,19

89.98

89.90

221

îãîðîä 184

170 206

95,65

95,12

94.62

94.17

94.48

93.94

93.19

92.62

92,43

91,75

91,20

ÿñåíü

9

0.16

83,31

220

218

ÿ

182

219

3

Ù

183

À

171

Ù

207

80,92

96,69

96,07

À

95.20

93.90

93,88

93,14

479300

85,33

215

179

216 217

181

180

ïð.-

175

173

174

172

208	¹1

99,24

98,05

98,48

97,40

284

222

201

229

96,78

2266750

96,63

95,02

95,10

94,98

94,84

94,37

93,49

ÿñåíü

9 3

0.16 213

214

Ù

178

177

212

¹5

À 211

176

210 209

ã

¹3

101,48

100,64

99,91

À	98,38

98,08

98,48

97,94

98,13

Í

ñàð.

Ä

ñàð.

97,42

96,89

ÄÍ

96,73

96,54

95,05

94,38

93,43

93,01

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

102,21

102,30

À

101,80

102

283

221

202 231

232

233

230

100,55

100,37

99,32

99,55

98,76

97,83 ÄÍ

Зона строительства линейного объекта

Проектируемая (охранная) зона линейного объекта

1	Номер характерной точки зоны планируемого размещения

103,04

102,54

100,64

101,22

1	Номер характерной точки проектируемой охранной зоны

103,37

282 220

281

203

Ä

234

101,79

101,32

102,03

280

4

,

279

278

236

239

235

ÄÍ

ñ2à3ð7.

238

ïîðîñëü

óñ.¹7 çàáð.

92,79

92,39

Ëèñò 1

Ëèñò 3

Ëèñò 2

Схема расположения листов

ÏÏиМ-05/17-02

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

103,12

277

À

240

214011,40

¹1

òåðåí

¹5	+2,5

259 94,02

95,07

93,74

92,80

260

211

212

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

1

0

276

Ù

210402,77

244	245

98,77

250

ÊÍ

ãàð

.

248 249

208

¹3

251 252

253 96,4 254

7

97,03

95,29 258

255 256 257

209	À

210

213

262

ïë.

À

261

ïë.

91,54

Èçì. Êîëè÷. Äèðåêòîð

Êîëè÷. ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ôàòóëëàåâà

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ëèñòîâ

204 243

246	247  Ù	Âï

214

263

¹10

Âûïîëíèë

Áîéêî À.Ô.

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè

Ï

219

218

205 206 99,36

â.ê

217 À

207 215

216 271

270

269

268

267

266

265

264

Ê

ïë.

¹8

Ïðîâåðèë

Äîðîø

Ðàçäåë 1. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü

×åðòåæ ãðàíèö çîí ïëàíèðóåìîãîðàçìåùåíèÿ

6	14

Ëèñò 1

Ëèñò 3

275

100,89

274

273

100,34	98,37

98,33

99,34

98,82 ïîðîñëü

âèøíÿ

272

À

96,70	Ö	¹6

96,86	¹4

ëèíåéíûõ îáúåêòîâ Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

|  | ÑÕÅÌÀ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈß ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÏËÀÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ó÷àñòîê ãàçîñíàáæåíèÿ ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß: Ãðàíèöà çîíû ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ÏÏиМ - 05/17-03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |  |
|  | Èçì. | ¹äîê. | Ëèñò | Êîëè÷. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |  |
|  | Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü. | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |  |
|  | Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  | Ï | 7 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû Ì 1 : 10000 | ã. Øàõòû ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" 2017ã. |  |  |  |

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

61:28:0600011:1552

Земли сельскохозяйственных угодий

Ãðàíèöà êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà

Âîäîîõðàííàÿ çîíà

Èçì.

¹äîê.

Ëèñò

Êîëè÷.

Ïîäïèñü

Äàòà

ÏÏ - 05/17-08

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

1 ëèíèÿ ãàçîïðîâîäà

2  ëèíèÿ ãàçîïðîâîäà

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî Äîðîø

Ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü.

Ñòàäèÿ Ï

Ëèñò 8

Ëèñòîâ 14

3 ëèíèÿ ãàçîïðîâîäà

Ãðàíèöà ïðîåêòèðóåìîãî

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ñõåìà èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

â  ïåðèîä  ïîäãîòîâêè  ïðîåêòà  ïëàíèðîâêè

Ì 1 : 5000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû

2017ã.

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

С

Граница проектируемого земельного участка

1	Номер характерной точки зоны планируемого размещения

88,78

88,78

88,64

332

333

À

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,8

4 3

1

87,36

2

61:28:0600011

:32

Граница кадастрового квартала Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

Кадастровый номер земельного участка

Зона строительства линейного объекта

90,58

89,92

61:28:0600011

89,27

323

89,09

325

88,92

326

88,77

327

328

á.ï. 88,31

11

330

329

Ö

331

8

9

10

:67

7

:66

6 5

:65

:144

Ось проектируемой 1 линии газопровода Ось проектируемой 2 линии газопровода

Ось проектируемой 3 линии газопровода

92,09

91,07	90,39

321

322

18

324

17

16

15 14 13

12

:401

:69

Ковер

479850

пашня

93,26

320	À

19

á.ï.

61:28:0050301

2266850

61:28:0600011

93,62

93,30

94,04

93,52

-1,3

93,50

93,38

93,57

93,65

93,37

À

92,88

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+7,1

À

20

61:28:0050301

92,56

92,84

пашня

93,23

318

93,42

эстакада	53

319	21

22

23

:42

92,14

54	50

1,51

91,74

92,09

пашня

92,45

92,26

91,62

92,31

56

92

91,59

55	52 51

92,01

:59

36

À

á.ï.

À 86,74

91,45

91,38

á.ï.

24

á.ï.+1,6 34

À

37

á.ï.

91,18

í.ò 91,85

í.ò

90,72

90,53

:61	49

90,46

33	À

á.ï 356 À

.+1,

À

À

86,66

85,83

90,67

90,24

5ïð. 0,4êÂ

90,17

À

32	39 À

мет.эстакада

á.ï.

317

57	90

í.ïð.+7,0

89,80

90,04

89,69

61:28:0050301

38

À	À

31	À

89,69

:64

Территория детской площадки

терен	30

а

поросль

40

41 À

áá..ïï..

:54

89,79

25	26

89,38

поросль

27 28

29

á.ï.

À

42	À

43 4ïð. 0,4êÂ

90,95

90,18

89,12

88,81

88,85

Âï

89,27

88,50

48

88,63

88,55

89,11

À	47

89,24

88,74

À

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,9

терен +2,5 á.ï.á.ï.

44 À

46 45

á.ï.í.ïð. +6,8

À

:39

90,36

89,84

90,28

88,32

89,94

87,94

87,87

поросль

87,91

61:28:0050301

88,05

87,85

Ù

87,99

88,50

88,44

:52

88,37

88,45

89,23

89,15

88,83

88,86

88,79

90,16

акция +4,5

88,24

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

88,19

58

84,38

п/пож. рез.

85,60

85,87

:403

:1

61:28:0600011

88,85

89,27

316

88,94

À

â.ê.

88,29

86,34

Ä

ñàð.

86,06

85,34

¹11

86,10

86,25

87

86

À

¹9

:378

òåððèòîðèÿ ä/ñàäà "Ïåòóøîê"

88,95

88,76

КТП

88,77

88,63

À

89,17

88,22

¹3

86,32

86,70

73

86,94

86,44

86,78

74

86,76

85	88

89

84

83

Ê

88,57

315	59

61:28:0050301

Í

87,49

87,16

:132	¹7

87,01

À

61:28:0050301

88,62

Í

88,70

87,70

72

87,44

75

82	90

88,82

88,96Ù

88,78

310

À

311

314	60

103

òîïîëü ÿñåíü 0,2

¹3	87,72

87,81

87,72

87,72

87,84

òîïîëü ÿñåíü 0,2

83

87,73

¹5

87,59

77

79 80

81

86,15

87,24

91

88,81

309

88,67

88,20

87,78 71

Í

70

76	À

78

À

Í

87,41

93

86,04

87,28

À	87,17

61:28:0600011:1552

89,04

308

À

88,71

Ù

307

¹4

:213

306

À

312	313

+6.6 í.ïð.

¹1

61 62 64 65

63	À

66	67 68 69

94

À	À	À	À

92

:404

À

96,24

305

5ïð.0,4êÂ

303

б.п.

À

á.ï 95

304

À

301  302	96

í.ò	97

:143

:142

110

111

87,33	:2

:1647

:1644

87,93	í.ò À

¹6

87,53

87,39

87,70

87,64

87,63

101

102

87,50

87,42

À

106

87,32

87,15

À

87,15

À

112

87,20

113

À

114

87,09

87,32

87,19

òåððèòîðèÿ øêîëû

87,28

115

À

98 99	100

103

104

òåë.

87,45

105

107	109

À	108

á.ï

87,19

87,11

À

116

87,14

¹10

¹8

:297

86,79

300

299

Ù

298

í.ò

297

127 126

86,95

87,04

À128 129

87,28

87,01

¹5

88,10

87,74

:11

125

:10

124

Ù

123 122

À

121

88,10

86,46

ÊÆ

çàáð.

120

119

118

117	ÊÍ

61:28:0050301

86,36

86,14

:93

¹12

¹14

Ù

296 À

295

294

86,08

130

ÊÍ

131

132

¹7

:78

61:28:0050301

:14

:13

:31

¹9

¹11

84,97

À	84,72

:79

¹5

¹3	84,17

¹7

84,29

83,73

À

4ïð.0,4êÂ

á.ï

83,15

82,16

:92

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

84,42

¹9

85,17

¹1

83,50

âîðîòà

83,92

83,23

82,28

82,34 Ù

82,62

139

À

84,84 À

140

141 À

á.ï

142

31

334

í.ïð.+6,8

82,47

8

À 335

á.ï

ÊÒÏ 383

:91

84,09

¹16 À

Ö

293

À

133

134

4ïð. 0,4êÂ À

83,86

83,76

À

á.ï

83,68

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

À

+6,5

138

3ïð.0,4êÂ	Ù

í.ïð.+6,5	Ù

Ù

159

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7 á.ï

158

157

À

82,57

Ù

156

143 144

81,87

82

81,30

80,71

3ïð. 6êÂ í.ïð.+7,3

84,03

83,21

83,11

83,19

í.ò

292

À

137

í.ïð.+6,7

À

Ö	À		À À

4ïð. 0,4êÂ í.ïð.+6,8

82,55

82,29

160

82,92

82,72

¹8

¹10

:30

¹12

81,80

146

3,0

148

145

147

82,15

341

336

80,63

84,60

83,74

Ëèñò 1

Ëèñò 3

83,41

84,10

83,24

Ù

3ïð.0,4êÂ

í.ïð.+6,7

291

135	136

À

161

162

á.ï

82,50

82,42

¹4

82,37

¹6

:19

¹8

:16

:34

:29

80,28

149

150 151 340

153 152

339

337

80,33

5	10

290

84,45

á.ï

163	¹2

79,08

83,77

ÿñåíü

3

0.18

À	200

:25

:24

155

154

338

:22579(2)

ÊÒÏ¹384

224

84,91

83,63

Ù

203

83,41

82,94

223

204

+7,8

289

202

82,42

Ù

Âï

201

82,29

82,78

á.ï

83,10

¹20

:89

82,09

:332

¹18

81,27

:90

í.ò

¹11

81,47

Схема расположения листов

ïð

199

|  |  |  |  | 79 | ,04 | 78,63 77,37 78,79 Ï7Ï7,è2Ì9 - 05/17-05 78,01 77,97 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 77,86 |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. 77,19 Êåð÷èêñ7ê6î,1ã1î ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 77,35 Çàëóæíûé 77,23 Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 25 77,11 |  |  |  |
| Èçì. | Êîëè÷. | Êîëè÷. | ¹äîê. | Ïî7ä6ï,7è1ñü | 77, Äàòà |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  | 76 | ,55 Ìàòåðèàëû76ï,2î0 îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà 76,39 ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 75,43 Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü 74,02 72,81 | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |
| Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  | 76,41 |  |  | Ï | 9 | 14 |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73 | Ñõåìà êîíñòðóêòèâíûõ è ïëàíèðîâî÷íûõ ,53 72,64 ðåøåíèé 73,14 Ì 1 : 1000 | ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã. |  |  |

78,07

79,38

79,21

78,13

78,58

78,82

78,41

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

222

5

.5

205

221

82,63	Ù

206

Ëèñò 1

Ëèñò 3

81,91

Ëèñò 1

80,38

80,03

À

164

198

165

¹13

Лист 1

Лист 3

Лист 2

Ëèñò 1

ород

220

ог	 	79,17

9

0.16

3

83,31

219

218   Ù	À

Ù

207

80,92

Ëèñò 2

197

79,15

166167  èñò 2

Ë

9,

1

196

195

77,86

3

86,66	88,48	0,3	87,45

88	87,12

.19

16 217

À	76,87

75,45

Ëèñò 1

Ëèñò 2

80,03

198	¹13

79,17	165

197

79,15

166167

Ëèñò 1

Ëèñò 2

77,86

76,71

76,41

76,55

74,02

76,39

75,43

76,20

72,81

196195

À

С

78,68

76,87

75,45

í.ò

74,87

75,13

73,53

73,14

72,64

61:28:0050301

:22579(2)

75,93

61:28:0050301

78,57

78,80

194

77,60

76,32

168

77,55

169

77,86

61:28:0600011

7

À193

78,79

61:28:0600011:1642

80,12

À

79,92

80,22

80,88

81,21

61:28:0600011

À	81,78

82

82,27

82,58

82,65

83,29

83,79

84,15

À

170

84,21

84,47

84,89

85,72

86,70

85,33

изрыто +1,5 85,50	85,02

85,89 172

61:28:0600011:1442

192

86,28

85,55

86,09

85,18

86,19

85,09

85,67

171

85,72

86,81

190

189

173

85,41

86,12

86,59

87,95

86,79

87,34

86,64

86,34

191

174

87,07

òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà

86,92

87,38

87,47

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница проектируемого земельного участка

À	87,61

87,61

88,01

87,80

1	Номер характерной точки зоны планируемого размещения

87,82

Граница кадастрового квартала

90,59

88,33

88,45

61:28:0600011

:32

Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете Кадастровый номер земельного участка

61:28:0600011:1553

88,54

88,83

88,87

88,75

88,66

Зона строительства линейного объекта

Ось проектируемой 1 линии газопровода Ось проектируемой 2 линии газопровода

Ось проектируемой 3 линии газопровода

89,53

188

175

89,05

89,50

88,84

89,23

Ковер

89,59

89,55

90,37

89,51

89,79

89,59

Схема расположения листов

61:28:0600011:1643

90,24

90,04

90,27

Лист 1

Лист 3

Лист 2

òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà

187

90,67

176

90,27

90,76

9

:1635

61:28:0600011:1634

184

93,48

179

93,31

93,51

185 92,42

178

93,00

93,59

91,66 186

92,26

92,64

91,22

177

91,84

91,90

93,45

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

95,49

|  |  |  |  |  |  | ÏÏèÌ - 05/17-05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |
| Èçì. | Êîëè÷. | Êîëè÷. | ¹äîê. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |
| Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  |  |  |  | Ï | 10 | 14 |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ñõåìà êîíñòðóêòèâíûõ è ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé Ì 1 : 1000 | ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã. |  |  |

183

96,73

96,37

18070

95,

95,92

95,47	95,16

94,97

96,12

96,36

97,77

98,24

97,85

96,68

97,03

97,05

98,90

Ù

182

водонапорная башня

181

97,58

À	99,19

98,94

98,77

98,17

# С

61:28:0600011

88.85

86,22

88.39	86.45	86.20

85.25

84,60

ÊÒÏ¹384

83,63

83,74

83,77

ÿñåíü

10

3

0.18

289

83,41

Ëèñò 1

Ëèñò 3

290

90.20

89.47

ÿñåíü

10 3

87.20

+7,4

4.ïð.-0.4êÂ

Ù

Âï

201

95.34	94.45

93.76

ÿñåíü 103

93.22

92.45

287

91.81

91.26

À

288

90.63

89.89	À

0.18	À

10

Ù

заброш. ус.

85,67

Âíåä.

84,91

224

223

Ù

203

82,94

+7,8

202

82,29

286

0.18	ÿñåíü

À

10  3

0.18

90,68

225

89.72

Ù

Ù

10	Ù

ÿñåíü 0.18 3

89,12

88.72

88,43

88.45

88,19

204

ïð

82,63	Ù

61:28:0600011

95,65

95,58

95,12

285

À

228

94.17

94.62

227

93,27

93.94

93.15

91.38

93.19

92.34

90.22

92.62

226

92.30

92.06

91,75

92,43

91.49

91.54

91,31

91,20

91.07

90.55

90,19

89.98

ÿñåíü

89.90

0.18 3

89.28

89,07

61:28:0050301

83,31

222

221

ород

ог 220

3

218

219

Ù

205

5

.5

206

81,91

Ëèñò 1

Ëèñò 3

80,92

Ù

94.48

ÿñåíü

9

0.16

À	207

98,05

98,48

96,69

97,40

284

96,07

À

96,78

96,63

95.20

95,10

94,84

93.90

93,88

93,49

93,14

61:28:0050301

ÿñåíü

9 3

0.16 213

214

Ù

215

г

À 211

216 217

4.19

¹3

210 209

208

¹1

:106

101,48

100,64

99,91

99,24

À

98,38

98,08

98,48

97,94

98,13

Í

ñàð.

Ä

ñàð.

229

97,42

96,89

ÄÍ

96,73

96,54

95,02

94,98

95,05

94,37

94,38

93,43

93,01

212

¹5

:102

:103

103,04

102,21

102,30

À

101,80

102

283

231 230

232

233

100,64

100,55

100,37

99,32

99,55

98,76

97,83 ÄÍ

61:28:0050301:124

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница проектируемого земельного участка

Схема расположения листов

Лист 1

61:28:0050301

102,54

282

Ä

234

101,22

101,32

102,03

1

61:28:0600011

Номер характерной точки зоны планируемого размещения Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового квартала

Лист 3

Лист 2

61:28:0600011

103,37

281

280

279

278

236

239

235

ÄÍ

àð.

ñ237

238

:128

61:28:0050301

поросль

ус.№7 забр.

93,74

92,79

92,39

:32

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете Кадастровый номер земельного участка

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

103,12

277

À

276

240

241

¹1

210402,77	¹3

¹5

95,29

95,07

258

терен

259 94,02

92,80

260

À

Зона строительства линейного объекта

|  |  |  |  |  |  | ÏÏèÌ - 05/17-05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |
| Èçì. | Êîëè÷. | Êîëè÷. | ¹äîê. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè Ðàçäåë 3. Ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |
| Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  |  |  |  | Ï | 11 | 14 |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ñõåìà êîíñòðóêòèâíûõ è ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé Ì 1 : 1000 | ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã. |  |  |

Ось проектируемой 1 линии газопровода

253	254

256 257

261

98,77

248 250 251 252

97,03

255

À	262

ïë.

ïë.

91,54

Ось проектируемой 2 линии газопровода

Ù	244	245

247

249

243

99,36

â.ê

246	 Ù

Âï

270

268

267

265

263

264

Ê

ïë.

¹10

Ось проектируемой 3 линии газопровода

275

100,89

100,34

274

À

273

99,34

98,37

98,82 поросль

вишня

271

272

À

96,86

269

96,70

:118

¹4

266

Ö

¹6

:114

¹8

:111

Ковер

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница проектируемого земельного участка	С

88,78

88,64

332

333

À

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,8

1

87,36

:ЗУ1(1)

1

61:28:0600011

:32

Номер проектируемого земельного участка

Номер характерной точки зоны планируемого размещения Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете Кадастровый номер земельного участка

90,58

89,92

61:28:0600011

89,27

323

89,09

325

88,92

326

88,77

327

328

á.ï. 88,31

11

330

329

Ö

88,78

331

8

9

10

:67

7

:66

2

4 3

6 5

:65

:144

Зона строительства линейного объекта

Образование части земельного участка на период строительства

92,09

91,07

321

90,39

322

18

324

17

16

15 14 13

12

:401

:69

:122579/чзу1	номер проектируемой части земельного участка

2266850,00

479850,00

ïàøíÿ

93,26

320	À

19

á.ï.

:ЗУ1

61:28:0050301

61:28:0600011

93,62

93,30

94,04

93,52

-1,3

93,50

93,38

93,57

93,65

93,37

:ЗУ1

À

92,88

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+7,1

À

20

61:28:0050301

92,14

91,74

92,09

ïàøíÿ

92,56

92,84

ïàøíÿ

92,45

92,26

91,62

93,23

318

93,42

56

92,31

92

91,59

ýñòàêàäà

54

55

319

53

50

52 51

21

22

23

92,01

:59

:42

À

36

á.ï.

À 86,74

91,51

91,18

í.ò

91,85

91,45

í.ò

90,72

91,38

90,53

á.ï.

:61	49

24

90,46

33	À

á.ï.+1,6 34

.+1,

á.ï 356 À

À

À

86,66

À

37

á.ï.

85,83

317

90,67

90,24

57

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

90

90,17

89,80

90,04

89,69

61:28:0050301

32

:ЗУ1	À

31	À

À

39 À

À	38

ìåò.ýñòàêàäà

á.ï.

89,69

:64

Òåððèòîðèÿ äåòñêîé ïëîùàäêè

òåðåí	30

ïîðîñëü

40

41 À

áá..ïï..

:54

89,79

25	26

89,38

ïîðîñëü 27 28

29

á.ï.

À

42	À

43 4ïð. 0,4êÂ

90,95

90,18

89,12

88,81

88,85

Âï

89,27

88,50

48

88,63

88,55

89,11

À	47

89,24

88,74

À

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,9

òåðåí +2,5 á.ï.á.ï.

44 À

46 45

á.ï.í.ïð. +6,8

À

:39

90,36

89,84

90,28

88,32

89,94

87,94

87,87

ïîðîñëü

87,91

61:28:0050301

88,05

87,85

Ù

87,99

88,50

88,44

:52

88,37

88,45

89,23

89,15

88,83

88,86

88,79

90,16

àêöèÿ +4,5

88,24

5ïð. 0,4êÂ í.ïð.+7,0

88,19

58

84,38

ï/ïîæ. ðåç.

85,60

85,87

:403

:1

61:28:0600011

88,85

89,27

316

88,94

À

â.ê.

88,29

:ЗУ1

86,34	85,34

Ä

ñàð.

86,10

86,25

87

86

À

:378

òåððèòîðèÿ ä/ñàäà "Ïåòóøîê"

88,95

88,76

ÊÒÏ

88,77

88,63

À

89,17

88,22

¹3

86,06

86,32

86,70

73

86,94

¹11

86,44

86,78

74

86,76

¹9

85	88

89

84

83

Ê

88,57

315	59

61:28:0050301

87,49 Í

87,16

:132	¹7

87,01

À

61:28:0050301

88,62

88,70

87,70

72

87,44

75

:ЗУ1

82	90

88,81

88,82

88,96Ù

88,78

310

À

311

314	60

3

òîïîëü 10 ÿñåíü 0,2

¹3	87,72

87,81

87,72

87,72

87,84

òîïîëü 8

3

ÿñåíü 0,2

87,73

76

¹5

87,59

77

À

79 80

Í

À

81

86,15

87,24

91

309

89,04

À

88,71

Ù

307

88,67

¹4

306

À

312	313

88,20

¹1

61 62 64 65

:ЗУ1

À

87,78   71	78

Í

67 68 69 70

66

94

À	À	À

87,41

93

92

86,04

87,28

À	87,17

61:28:0600011:1552

308

96,24

:ЗУ1

:213

305

+6.6 í.ïð. 5ïð.0,4êÂ

303

63

À

á.ï.

À

á.ï 95

:404	À

304

À

301 302

í.ò	97

96

:ЗУ1

:143

:142

110

111

87,33	:2

:1647

:1644

87,93	í.ò À

¹6

87,53

87,39

87,70

87,64

87,63

101

102

87,50

87,42

À

106

87,32

87,15

À

87,15

À

112

:ЗУ1

87,20

113

À

114

87,09

87,32

87,19

òåððèòîðèÿ øêîëû

87,28

115

À

98 99	100

103

104

òåë.

87,45

105

107	109

À	108

á.ï

87,19

87,11

À

116

87,14

¹10

¹8

:297

86,79

300

299

Ù

298

í.ò

297

127 126

86,95

87,04

À128 129

87,28

87,01

¹5

88,10

87,74

:11

125

:10

124

:ЗУ1

123

Ù

122

À

121

88,10

86,46

ÊÆ

çàáð.

120

119

118

117	ÊÍ

:ЗУ1

61:28:0050301

86,36

86,14

:93

¹12

Ù

296 À

86,08

130

ÊÍ

131

61:28:0050301

:14

:13

295

¹14

294

132

¹7

:78

84,97

:79

:31

¹9

¹7

:ЗУ1

á.ï

¹11

83,15

:ЗУ2

:92

À

5ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7

84,42

84,72

¹9

85,17

¹1

83,76

83,50

âîðîòà

83,68

83,92

4ïð.0,4êÂ

¹3

83,23

82,28

82,34 Ù

138

¹5

82,62

84,17

84,29

À

139

84,84 À

140

141 À

á.ï

À

À 142

83,73

31

334

4ïð.0,4êÂ

í.ïð.+6,8

82,47

À 335

82,16

á.ï

ÊÒÏ 383

:91

84,09

¹16  À Ö

293

À

133

134

4ïð. 0,4êÂ À

83,86	À

á.ï

í.ïð.+6,7

À

+6,5

3ïð.0,4êÂ	Ù

í.ïð.+6,5	Ù

Ù

159

4ïð.0,4êÂ í.ïð.+6,7 á.ï

158

157

Ù

156

82,57

143 144

1í

81,87

82

2í

81,30

80,71

3ïð. 6êÂ í.ïð.+7,3

Ëèñò 1

Ëèñò 3

84,03

83,21

83,11

83,19

í.ò

292

À

137

í.ïð.+6,7

À

Ö	À À	À

4ïð. 0,4êÂ

í.ïð.+6,8

82,55

82,29

160

82,92

82,72

¹8

¹10

:30

¹12

81,80

146

148

145

147

3í

341

336

80,63

:122579/чзу1

84,10

83,24

291

135	136

á.ï

82,50

82,37	¹8

:29

7í 150

340

80,33

84,60

5

ÊÒÏ¹384

83,74

83,77

ÿñåíü

83,41

10

3

0.18

83,41

290

á.ï

Ù

3ïð.0,4êÂ

í.ïð.+6,7

À

84,45

82,09

á.ï

200

163

¹11

161

À

162

¹2

:25

:24

82,42

¹4

:ЗУ1

¹6

:19

:16

:34

:122579/чзу4

80,28

155

149

6í

152

5í

4í

151

339

153

154

338

337

:122579/чзу2

:22579(2)

78,58

83,63

82,94

289

Âï

Ù

201

82,78

83,10

:332

¹18

í.ò

Схема расположения листов

:122579/чзу3

79,38

79,21

78,82

78,41

84,91

224

Ù

203

+7,8

202

82,29

:ЗУ1

¹20

81,27

81,47

79,04

78,63

78,13

77,37

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

223

ï

204

82,63	Ù

:89

:90

80,38

199

Ëèñò 1

77,86

78,07

78,79

78,01

77,97

77,19

77Ï,Ï2П9 иМ-05/17-06

76,11

222

221

205

Ëèñò 1

Ëèñò 3

81,91

80,03

À

164

5

.5

¹13

Ëèñò 3

Ëèñò 2

Èçì. Êîëè÷.

77,25

Êîëè÷.

¹äîê.  Ïî7ä6ï,7è1ñü   Äàòà

77,23

Ãàçî7ñ7í,3à5áæåíèå  ï.  Çàëóæíûé  Êåð÷èêñêîãî  ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ

76

Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

77,11

206

Ëèñò 1

198

165

Ëèñò 1

Äèðåêòîð

Ôàòóëëàåâà

76,41

76,55

76,39

76,20

Ñòàäèÿ

Ëèñò

Ëèñòîâ

îðîä

îã 220

79,17

Âûïîëíèë

Áîéêî À.Ô.

Ï7ð5î,4å3êò  ìåæåâàíèÿ  òåððèòîðèè

Ï	12	14

83,31

3

9

0.16

219

218  Ù	À

Ù

207

80,92

Ëèñò 2

197

79,15

166167Ëèñò 2

77,86

9,

1

196195

Ïðîâåðèë

Äîðîø

74,02

73,53

73,14

72,81

×åð7ò2,6å4æ  ïðîåêòà  ìåæåâàíèÿ Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã.  Øàõòû 2017ã.

216 217

À	76,87

3

88,48	0,3	87,45

86,66	88	87,12

75,45

¹1

80,03	2	164

1	¹13

198

79,17	165

76,71

76,55

76,20

78

| Ëèñò 1 Ëèñò 1 76,41 76,39 75,43 Ëèñò 2 197 166167 Ëèñò 2 79,15 77,86 74,02 72,81 196195 73,53 72,64 73,14 :22579(2) À 76,87 С 75,45 78,68 :ЗУ1 74,87 í.ò 75,13 61:28:0050301 75,93 78,57 76,32 168 77,60 77,55 61:28:0050301 78,80 194 77,86 61:28:0600011 169 À193 61:28:0600011:1642 78,79 79,92 80,12 À 80,22 80,88 81,21 61:28:0600011 À 81,78 82 82,27 82,58 82,65 83,29 83,79 85,72 84,15 :ЗУ1 85,33 84,89 84,21 èçðûòî +1,5 85,50 85,02 85,89 172 À 84,47 170 86,70 61:28:0600011:1442 85,72 86,81 173 85,41 85,55 85,18 85,09 190 86,12 192 171 189 86,28 86,09 85,67 86,19 86,59 87,95 86,34 86,92 174 86,79 86,64 191 87,07 87,34 òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà 87,38 87,47 ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß 87,61 À 87,80 Граница проектируемого земельного участка 87,61 88,01 :ЗУ1(1) Номер проектируемого земельного участка 87,82 1 Номер характерной точки зоны планируемого размещения 88,33 88,45 Граница кадастрового квартала 90,59 88,54 61:28:0600011 Номер кадастрового квартала 88,66 88,87 Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете 61:28:0600011:1553 88,75 :ЗУ1 88,83 :32 Кадастровый номер земельного участка Зона строительства линейного объекта 88,84 175 89,05 Образование части земельного участка на период строительства 89,53 188 89,23 89,50 :122579/чзу1 Номер проектируемой части земельного участка 90,37 Граница муниципального деления 89,51 89,59 89,55 89,59 89,79 90,04 Схема расположения листов 61:28:0600011:1643 90,24 90,27 Ëèñò 1 òåððèòîðèÿ çåðíîõðàíèëèùà 176 90,27 187 Ëèñò 3 90,67 90,76 Ëèñò 2 :ЗУ1 91, 186 91,22 185 92,42 93,48 93,31 177 61:28:0600011:1634 93,51 92,26 184 178 91,84 93,59 93,00 91,90 92,64 :1635 179 93,45 Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ 95,49 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ППиМ-05/17-06 |  |  |  | 18070 95,92 95,47 95,16 96,73 96,37 94,97 96,36 96,68 97,77 97,03 97,05 97,85 :ЗУ3 98,24 97,58 182 98,90 âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ 181 Ù À 99,19 98,77 98,17 |
|  |  |  |  |  |  | Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè |  |  |  |  |
| Èçì. | Êîëè÷. | Êîëè÷. | ¹äîê. | Ïîäïèñü | Äàòà |  |  |  |  |  |
| Äèðåêòîð |  | Ôàòóëëàåâà |  |  |  | Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè | Ñòàäèÿ | Ëèñò | Ëèñòîâ |  |
| Âûïîëíèë |  | Áîéêî À.Ô. |  |  |  |  | Ï | 13 | 14 |  |
| Ïðîâåðèë |  | Äîðîø |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ Ì 1 : 1000 | ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû 2017ã. |  |  |  |

90,4

66

3

95,

96,12

98,94

# С

61:28:0600011

:ЗУ1

88.85

86,22

88.39	86.45	86.20

86,22

85.25

84,60

ÊÒÏ¹384

83,63

83,74

83,77

ÿñåíü

10

3

0.18

289

83,41

290

Âï

Ù

95.34	94.45

:ЗУ1

93.76

ÿñåíü 103

93.22

92.45

287

91.81

91.26

À

288

90.63

89.47

90.20

89.89	À

ÿñåíü

10 3

0.18

10

87.20

À	Ù

+7,4

85,67

Âíåä.

4.ïð.-0.4êÂ

84,91

224

Ù

203

82,94

+7,8

202

201

82,29

286

0.18

À	ÿñåíü

10  3

0.18

90,68

225

89.72

Ù

Ù

10	Ù

ÿñåíü

89,12

88.72

0.18 3

88,43

88.45

88,19

çàáðîø. óñ.

223

ï

204

Ëèñò 3

82,63	Ù

95,58

285

À

228

227

93,27

93.15

91.38

92.34

1

92.06

226

91.49

91.54

91,31

91.07

90.55

89.98

ÿñåíü

89.90

0.18 3

89.28

89,07

222

221

205

206

81,91

61:28:0600011

95,65

À

95,12

94.62

94.17

94.48

93.94

93.19

90.22

92.62

92,43

91,75

91,20

90,19

61:28:0050301

ÿñåíü

9

0.16

3

83,31

îã 220

îðîä

218

219

Ù

À

Ù

207

:ЗУ1

99,91

99,24

98,05

98,48

À

96,69

97,40

284

229

96,07

96,78

96,63

95.20

95,02

95,10

94,98

94,84

94,37

94,38

93.90

93,88

93,49

93,43

93,14

61:28:0050301

ÿñåíü

85,33

9  3

0.16

ã

213

214

Ù

212

¹5

215

À

:ЗУ1

211

216 217

.19

210 209

¹3

:102

:103

208

¹1

:106

101,48

100,64

98,38

98,08

98,48

98,13

Í

ñàð.

Ä

ñàð.

97,42

96,89

ÄÍ

96,73

96,54

95,05

93,01

103,04

102,54

102,21

102,30

À

101,80

102

283

231 230

232

233

100,64

101,22

100,55

100,37

99,32

99,55

97,83 ÄÍ

61:28:0050301:124

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

Граница проектируемого земельного участка

Ëèñò 1

Ëèñò 3

Ëèñò 2

Схема расположения листов

61:28:0050301

103,12

103,37

282

281

280

279

278

277

236

239

234

Ä

235

ÄÍ

ñàð.

237

238

240

241

101,32

102,03

:128

61:28:0050301

:ЗУ1	¹5

ïîðîñëü òåðåí

óñ.¹7 çàáð.

93,74

92,80

92,79

260

92,39

:ЗУ1(1)

1

61:28:0600011

Номер проектируемого земельного участка

Номер характерной точки зоны планируемого размещения Граница кадастрового квартала

Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, стоящего на кадастровом учете

ÏÏиМ-05/17-06

61:28:0600011

Ñèñòåìà êîîðäèíàò - ÌÑÊ 61 Ñèñòåìà âûñîò - Áàëòèéñêàÿ

À

1

0

276

210402,77	¹1	¹3

95,29

95,07

258

259 94,02

À

261

:32

Кадастровый номер земельного участка

Èçì.

Êîëè÷.

Êîëè÷. ¹äîê.

Äàòà

Ãàçîñíàáæåíèå ï. Çàëóæíûé Êåð÷èêñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

250

253	254

256 257

ïë.

Ïîäïèñü

Ù

243

244	245

â.ê 99,36

98,77

246

248

247

Ù249

251 252

Âï

97,03

268

255

267

265

À

263

264

Ê

ïë.

262

ïë.

¹10

91,54

Зона строительства линейного объекта

Образование части земельного участка на период строительства

Äèðåêòîð

Âûïîëíèë Ïðîâåðèë

Ôàòóëëàåâà

Áîéêî À.Ô. Äîðîø

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Ñòàäèÿ

Ï

Ëèñò

14

Ëèñòîâ

14

275

100,89

274

À

273

98,82 ïîðîñëü

271

272

À

270 269

96,70

:118

266

Ö	¹6

¹8

:111

:122579/чзу1	номер проектируемой части земельного участка

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ Ì 1 : 1000

ÎÎÎ "Êâàäðî Ì" ã. Øàõòû

2017ã.

Ëèñò 1	Ëèñò

Ëèñò 3

100,34

99,34

98,37

98,33

âèøíÿ

96,86	¹4

:114